ZP.2521.2.2017                                                                             Syrynia, dnia   21  lutego 2017 r.

Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.2.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.2.2017, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka 
w Wodzisławiu Śl.)”

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.)” Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:

PYTANIE nr 1:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o informację, czy montaż separatora wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak proszę o podanie jego przepływu nominalnego, maksymalnego i pojemności osadnika.

ODPOWIEDŹ:

W zakresie zamówienia został ujęty montaż separatora. Jest to separator lamelowy, zintegrowany 
z osadnikiem, do zabudowy podziemnej o wielkości nominalnej 25 l/s, przepływie hydraulicznym 
250 l/s oraz o pojemności osadnika 5000 l. Schemat separatora wraz z opisem jego parametrów znajduje się w załączniku: „Dokumentacja projektowa - Operat wodnoprawny” umieszczonym na stronie biuletynu informacji publicznej Zamawiającego.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik