| Lp. | Podstawa | Nr | Opis Kosztorys część II kosztorys - wymiana nawierzchni | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spec |  |  |  |  |  |
|  |  | techn. |  |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Załącznik nr 8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 | D- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 0.26 |  |  |
| d.1 | 0111-02 | 01.01. 01 | trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim |  |  |  |  |
| 2 | 45111000-8 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 | KNR AT-03 | D- | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz- | m | 12.55 |  |  |
| d.2 | 0101-02 | 01.02. 04 | nych na gł. 6-10 cm |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- | m | 260.00 |  |  |
| d.2 | 0813-03 | 01.02. 04 | sypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 17.55 |  |  |
| d.2 | 0812-03 | 01.02. 04 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-04 | D- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- | m3 | 179.17 |  |  |
| d.2 | 1103-04 | 01.02. | nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- |  |  |  |  |
|  | 1103-05 | 04 | ładowczym na odległość 10 km |  |  |  |  |
| 6 | KNR AT-03 | D- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2 | 1643.20 |  |  |
| d.2 | 0102-03/04 | 05.03. | o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 |  |  |  |  |
|  |  | 11; D- 01.02. 04 | km - interpolacja |  |  |  |  |
| 7 |  | D- | Utylizacja gruzu betonoweo oraz frezowin | m3 | 179.17 |  |  |
| d.2 | kalk. własna | 01.02. 04 |  |  |  |  |  |
| 3 | 45233120-6 |  | WJAZDY DO POSESJI |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 | D- | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach | m | 278.00 |  |  |
| d.3 | 0401-06 | 08.01. | 30x40 cm w gruncie kat.III-IV |  |  |  |  |
|  |  | 01b |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- | m | 18.00 |  |  |
| d.3 | 0813-03 | 01.02. | sypce cementowo-piaskowej - OGRANICZENIE |  |  |  |  |
|  | analogia | 04 | WJAZDÓW, KRAWĘŻNIK DO PONOWNEGO WBU- DOWANIA |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 1.22 |  |  |
| d.3 | 0812-03 | 01.02. |  |  |  |  |  |
|  | analogia | 04 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 | D- | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm | m | 18.00 |  |  |
| d.3 | 0403-05 | 08.01. | na podsypce cementowo-piaskowej - OGRANICZENIE |  |  |  |  |
|  | analogia | 01b | WJAZDÓW, KRAWĘŻNIKI Z ROZBIÓRKI |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 | D- | Ława pod ograniczenie nawierzchni z kostki granitowej | m3 | 1.22 |  |  |
| d.3 | 0402-04 | 08.01. | betonowa z oporem z betonu C12/15 |  |  |  |  |
|  | analogia | 01b |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 | D- | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm | m | 42.55 |  |  |
| d.3 | 0403-05 | 08.01. | na podsypce cementowo-piaskowej - WJAZDY DO PO- |  |  |  |  |
|  | analogia | 01b | SESJI |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 | D- | Ława pod krawężniki betonowa z z oporem z betonu | m3 | 2.87 |  |  |
| d.3 | 0402-04 | 08.01. | C12/15 |  |  |  |  |
|  | analogia | 01b |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 | D- | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm | m | 217.45 |  |  |
| d.3 | 0403-03 | 08.01. | na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
|  | analogia | 01b |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 | D- | Ława pod krawężniki betonowa z z oporem z betonu | m3 | 14.68 |  |  |
| d.3 | 0402-04 | 08.01. | C12/15 |  |  |  |  |
|  | analogia | 01b |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych 60*40 cm be- | m2 | 20.64 |  |  |
| d.3 | 0811-01 | 01.02. | tonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin pias- |  |  |  |  |
|  | analogia | 04 | kiem - PŁYTY DO PONOWNEGO WBUDOWANIA |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 | D- | Wjazdy do bram z płyt ażurowych betonowych 60*40 | m2 | 20.64 |  |  |
| d.3 | 0506-05 | 05.03. | cm o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - |  |  |  |  |
|  | analogia | 03a | PŁYTY Z DEMONTAŻU |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na | m2 | 18.42 |  |  |
| d.3 | 0810-02 | 01.02. | podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA DO PO- |  |  |  |  |
|  | analogia | 04 | NOWNEGO WBUDOWANIA |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 | D- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 | m2 | 18.42 |  |  |
| d.3 | 0511-03 | 08.04. | cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z |  |  |  |  |
|  | analogia | 01b | DEMONTAŻU |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 | D- | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o | m2 | 6.00 |  |  |
| d.3 | 0811-01 | 01.02. | grubości 12 cm - trylinka - z wypełnieniem spoin pias- |  |  |  |  |
|  | analogia | 04 | kiem - PŁYTY (trylinka) DO PONOWNEGO WBUDO- WANIA |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Nr spec techn. | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| 22 d.3 | KNR 2-31 0506-01 analogia | D- 05.03. 03a | Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych sześcio- kątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin pias- kiem PŁYTY (trylinka) Z DEMONTAŻU | m2 | 6.00 |  |  |
| 23 d.3 | KNR 2-31 1101-01 1101-02 analogia | D- 04.08. 05; D- - 00; D- - 02 | Wyrównanie nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęsz- czenie tłucznia - głębokość 10 cm | m2 | 6.00 |  |  |
| 4 | 45233120-6 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 24 d.4 | KNNR 6 1005-06 | D- 04.03. 01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- tumicznych | m2 | 1643.20 |  |  |
| 25 d.4 | KNNR 6 1005-07 | D- 04.03. 01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 1643.20 |  |  |
| 26 d.4 | KNNR 6 0308-02 | D- 05.03. 05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI MINERAL- NO-BITUMICZNEJ AC16W | m2 | 1643.20 |  |  |
| 27 d.4 | KNNR 6 1005-06 | D- 04.03. 01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- tumicznych | m2 | 1643.20 |  |  |
| 28 d.4 | KNNR 6 1005-07 | D- 04.03. 01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 1643.20 |  |  |
| 29 d.4 | KNNR 6 0309-02 analogia | D- 05.03. 05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - UWZGLĘDNIĆ TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ AC11S UWAGA: Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle lub równolegle do osi jezdni - za po- mocą taśmy bitumicznej drogowej np. "Laterbit". | m2 | 1643.20 |  |  |
| 5 | 45233120-6 |  | KRATKI ŚCIEKOWE |  |  |  |  |
| 30 d.5 | KNR 4-05I 0411-02 analogia | D- 01.02. 04 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betono- wych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpi. | 0.00 |  |  |
| 31 d.5 | KNR 2-31 1406-02 | D- 03.02. 01a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 0.00 |  |  |
| 32 d.5 | KNR 2-01 0301-03 0214-04 | D- 03.02. 04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- dami samowyładowczymi na odległość 5 km (kat. grun- tu IV) | m3 | 36.12 |  |  |
| 33 d.5 | KNNR 1 0214-01 z.o.2.11.4. 9911-03 | D- 03.02. 04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik za- gęszczenia Js=1.00). DOWÓZ GRUNTU NIEWYSA- DZINOWEGO DO ZASYPKI WYKOPU. DOLICZYĆ CENĘ MATERIAŁU DO ZASYPKI | m3 | 15.58 |  |  |
| 34 d.5 | KNR 2-01 0236-03 | D- 03.02. 04 | Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III (po robotach kanalizacyjnych) | m3 | 15.58 |  |  |
| 35 d.5 | KNNR 4 1411-03 | D- 03.02. 04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 13.82 |  |  |
| 36 d.5 | KNNR 4 1308-02 analogia | D- 03.02. 04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 6.00 |  |  |
| 37 d.5 | KNNR 4 1411 -03 ana- logia | D- 03.02. 04 | Obsypanie rur piaskiem 20cm ponad górę rury. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 2.24 |  |  |
| 38 d.5 | kNr 2-18 0625-02 | D- 03.02. 04 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 6.00 |  |  |
| 39 d.5 | KNR 2-31 1406-03 | D- 03.02. 01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - ZABUDOWA NOWEGO WŁAZU ŻELIWNEGO D400 | szt. | 5.00 |  |  |
| 6 | 45233120-6 |  | POBOCZA |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Nr | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spec |  |  |  |  |  |
|  |  | tech n. |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-31 | D- | Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm | m2 | 255.45 |  |  |
| d.6 | 1402-03 | 06.03. 01 |  |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 6 | D- | Pobocza z materiału z frezowania nawierzchni bitumicz- | m2 | 255.45 |  |  |
| d.6 | 0203-05 | 06.03. | nych - na szerokość 1 m, frezowiny z rozbiórki. Gru- |  |  |  |  |
|  | analogia | 01 | bość warstwy po zagęszczeniu 12 cm |  |  |  |  |
| 7 | 45233120-6 |  | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |
| 42 | KNR AT-04 | D- | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na | m2 | 60.02 |  |  |
| d.7 | 0204-02 | 07.01. | zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar- |  |  |  |  |
|  |  | 01 | stwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) |  |  |  |  |
| Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS – BUDOWA CHODNIKA

| Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Obmiar |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spec |  |  |  |  | Cena jedn. |  |
|  |  | tech n. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45233120-6 |  |  | CHODNIK PLUS WJAZDY |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 | D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w |  | m3 |  |  |  |
| d.1 | 0202-02 | 02.00. | gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o na- |  |  |  |  |  |
|  | 0208-02 | 01; D- | wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi |  |  |  |  |  |
|  |  | 02.01. | INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGOD- |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | NIE Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. PRZEWIDZIEĆ OPŁATĘ ZA SKŁADOWANIE GRUNTU. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | poz.2*(0.1+0.15+0.05+0.08) |  |  | 85.46 |  |  |
| 2 | KNNR 6 | D- | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV |  | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0103-01 | 04.01. 01 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <od ul Syrokomli do przejścia dla pieszych ul Jastrzębska>130.0*(0.15+1.5+ 0.08) |  |  | 224.90 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 | D- | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |  | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0104-01 | 04.02. 01 | gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | poz.2 |  |  | 224.90 |  |  |
| 4 | KNNR 6 | D- | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0113-06 | 04.04. |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia | 00; D- 04.04. 02 | poz.2 |  |  | 224.90 |  |  |
| 5 | KNNR 6 | D- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce |  | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0502-03 | 05.03. | cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 100% KOSTKI NO- |  |  |  |  |  |
|  | analogia | 23a | WEJ <od ul Syrokomli do przejścia dla pieszych ul Jastrzębska>130.0*1.5 |  |  | 195.00 |  |  |
| Razem Kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |  |