Załącznik nr 7

Przedmiar - roboty drogowe

| Lp. | Podstawa |  | Nr spec. techn. |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45100000-8 |  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 |  | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie |  | km |  |  |  |  |  |
| d.1 | 0111-02 |  |  |  | pagórkowatym lub górskim |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika>81.12/1000 |  | km |  | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul. skrzyszowska>25.34/1000 |  | km |  | 0.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ziazd pos 11 do 21 >20.87/1000 |  | km |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.13 |  |
| 2 | 45111000-8 |  |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR AT-03 |  | D-01.02.04 |  | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm |  | m |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0101-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika>6.95+6.50+<ul Skrzyszowska>6.50+<zjazd pos 11 do 21> |  | m |  | 47.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15.00+2.50+9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 47.05 |  |
| 3 | KNR 2-31 |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |  | m |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0813-03 |  |  |  | piaskowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika>4.8+10.0+5.2+2.0+3.8+7.2+12.2+3.9+2.3+4.2+6.0+9.1 + |  | m |  | 91.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.0+11.7+4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <wyspa skrzyż Kopernika Skrzyszowska>37.20 |  | m |  | 37.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>1.9+2.1+2.0+1.9+3.1+2.3+0.8+2.0+3.5+4.0+10.9+ |  | m |  | 69.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15.8+11.7+7.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ziazd pos 11 do 21>2.1+0.7+2.1+1.9+17.4+3.4+1.9+2.4+1.3+1.7 |  | m |  | 34.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 233.10 |  |
| 4 | KNR 2-31 |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0812-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | poz.3*(0.35*0.15+0.15*0.10) |  | m3 |  | 15.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 15.73 |  |
| 5 | KNR 2-31 |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie obrzeży 8x30 cm |  | m |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0814-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika>5.2+10.4+5.1+7.4+7.0+8.6+5.8+8.1+4.2+1.9+12.2+4.2 |  | m |  | 80.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>8.4+12.4+12.7+11.8+4.4 |  | m |  | 49.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 129.80 |  |
| 6 | KNR 2-31 |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0815-07 |  |  |  | płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika>(42.50+30.00+20.50)*1.5 |  | m2 |  | 139.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 139.50 |  |
| 7 | KNR 2-31 |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie nawierzchni z betonowej brukowej gr 8cm na podsypce ce- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0810-02 |  |  |  | mentowo-piaskowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>47.50*1.5 |  | m2 |  | 71.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 71.25 |  |
| 8 | KNR 2-31 |  | D-01.02.04 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0804-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika pos 16>5.0*2.3 |  | m2 |  | 11.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11.50 |  |
| 9 | KNR 4-04 |  | D-01.02.04 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 1103-04 |  |  |  | wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1103-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <krawężnik>poz.3*0.15*0.3 |  | m3 |  | 10.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ława betonowa z oporem>poz.4 |  | m3 |  | 15.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <obrzeża>poz.5*0.08*0.3 |  | m3 |  | 3.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <płytki 50*70*7>poz.6*0.07 |  | m3 |  | 9.77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <kostka bet brukowa gr 8cm>poz.7*0.08 |  | m3 |  | 5.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <naw wjazdy>poz.8*0.15 |  | m3 |  | 1.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <frezowiny>poz.10*0.12 |  | m3 |  | 110.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <frezowiny>poz.11 *0.05 |  | m3 |  | 6.38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18*0.30*0.15 |  | m3 |  | 0.81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.22 |  | m3 |  | 1.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 165.35 |  |
| 10 | KNR AT-03 |  | D-05.03.11; |  | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wy- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0102-04/03 |  | D-01.02.04 |  | wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika>510.0 |  | m2 |  | 510.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>345.0 |  | m2 |  | 345.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ziazd pos 11 do 21 >65.0 |  | m2 |  | 65.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 920.00 |  |
| 11 | KNR AT-03 |  | D-05.03.11; |  | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy- |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0102-02/03 |  | D-01.02.04 |  | wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika do przejazdu koleiowego>127.5 |  | m2 |  | 127.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 127.50 |  |
| 12 |  |  | D-01.02.04 |  | Utylizacja gruzu betonoweo oraz frezowin |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2 | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | poz.9 |  | m3 |  | 165.35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 165.35 |  |
| 3 | 45111200-0 |  |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 |  | D-02.00.01 : |  | Ręczne kopanie rowów o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. |  | m |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0701-03 |  | D-02.01.01 : |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  | D-02.03.01 |  | - celem lokalizacji uzbrojenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5*7.50 |  | m |  | 37.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 37.50 |  |
| 14 | KNNR 1 |  | D-02.00.01 : |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0202-08 |  | D-02.01.01 |  | w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - INWES- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGODNIE Z |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | USTALENIAMI WYKONAWCY ROBÓT. Przewidzieć opłatę za składowa- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | nie gruntu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1 >[92.1+81.0*0.30]*0.73 |  | m3 |  | 84.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 2>[108.05+111.3*0.30]*0.73 |  | m3 |  | 103.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <chodnik 1 >[150.10+25.44+153.35*0.3+33.1*0.3]*0.36 |  | m3 |  | 83.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <chodnik 2>[88.91 +92.7*0.3]*0.36 |  | m3 |  | 42.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <chodnik 3>[51.8+57.1*0.3]*0.36 |  | m3 |  | 24.81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul. Kopernika>[528.9+175.7*0.3]*0.73 |  | m3 |  | 424.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>[167.1+75.0*0.3]*0.73 |  | m3 |  | 138.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zjazd pos 11 do 21 >[86.6+79.7*0.3]*0.57 |  | m3 |  | 62.99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 964.36 |  |
| 15 | KNNR 1 |  | D-02.00.01 : |  | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0208-02 |  | D-02.01.01 |  | dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za dalsze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Krotność = 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | poz.14-<nasyp zgodnie z tabela robót ziemnych>29.00 |  | m3 |  | 935.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 935.36 |  |
| 16 | KNNR 1 |  | D-02.00.01 : |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samocho- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0311-02 |  | D-02.03.01 |  | dami samowyładowczymi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zgodnie z tabela robót ziemnych nasyp>29.00 |  | m3 |  | 29.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 29.00 |  |
| 17 | KNNR 1 |  | D-02.00.01 : |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechaniczny- |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0408-02 |  | D-02.03.01 |  | mi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z.sz.2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9911-03 |  |  |  | <zgodnie z tabela robót ziemnych nasyp>29.00 |  | m3 |  | 29.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 29.00 |  |
| 18 | KNNR 1 |  | D-06.01.01 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0501-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul. Kopernika>(8.09+8.14+11.08+2.11 +22.55+3.98+7.83+3.94+4.39+ |  | m2 |  | 123.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.42+17.55+4.33+8.65+2.56)*1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul. Skrzyszowska>(15.27+5.41 +8.6+23.02)*1.00 |  | m2 |  | 52.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zjazd pos 11 do 21 >(13.17+10.07+9.61 )*1.0 |  | m2 |  | 32.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 208.77 |  |
| 19 | KNNR 1 |  | D-06.01.01 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0503-06 |  |  |  | kat.IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul. Kopernika>(8.09+8.14+11.08)*2.0 |  | m2 |  | 54.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul. Skrzyszowska>25.00*1.00 |  | m2 |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zjazd pos 11 o 21 >2*(17.5+9.6)*1.00 |  | m2 |  | 54.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <wyspa w chodniku>0 |  | m2 |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 133.82 |  |
| 20 | KNNR 1 |  | D-06.01.01 |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm. |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0507-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | poz.19 |  | m2 |  | 133.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 133.82 |  |
| 21 | KNNR 1 |  | D-06.01.01 |  | Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. - |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0507-02 |  |  |  | za dalsze 10 cm grubości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Krotność = 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | poz.20 |  | m2 |  | 133.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 133.82 |  |
| 4 | 45233120-6 |  |  |  | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻE, CHODNIK PLUS WJAZDY DO POSESJI |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-31 |  | D- |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0401-06 |  | 08.01.01 b |  | cie kat.III-IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <wj pos 16>1.4+1.0+1.5+1.2+5.0 |  | m |  | 10.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10.10 |  |
| 23 | KNR 2-31 |  | D- |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-05 |  | 08.01.01 b |  | mentowo-piaskowej - OBRAMOWANIE WJAZDÓW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <wj pos 16>1.4+1.0+1.5+1.2 |  | m |  | 5.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5.10 |  |
| 24 | KNR 2-31 |  | D- |  | Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-03 |  | 08.01.01 b |  | mentowo-piaskowej - ZAMKNIĘCIE WJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <wj pos 16 Kopernika>5.0 |  | m |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5.00 |  |
| 25 | KNR 2-31 |  | D- |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0402-04 |  | 08.01.01 b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | poz.23*(0.35*0.15+0.15*0.10)+poz.24*(0.45*0.15+0.10*0.15) |  | m3 |  | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.76 |  |
| 26 | KNR 2-31 |  | D- |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-03 |  | 08.01.01 b |  | mentowo-piaskowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika>8.1+8.2+<R6>1.2+4.8+4.4+7.7+1.5 |  | m |  | 35.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska><R6,5>15.3+5.5+5.2+<R13>8.0+<R14>2.7 |  | m |  | 36.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Zjazd pos 11 do 21 ><R6>4.0 |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1 >21.1+<R30>4.0+17.2+<R10>11.3 |  | m |  | 53.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 2><R30>4.0+8.0+<R30>4.0+23.9 |  | m |  | 39.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 170.10 |  |
| 27 | KNR 2-31 |  | D- |  | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-07 |  | 08.01.01 b |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika><R6>1.2 |  | m |  | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska><R6,5>15.3 |  | m |  | 15.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Zjazd pos 11 do 21 ><R6>4.0 |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1 ><R10>11.3 |  | m |  | 11.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 31.80 |  |
| 28 | KNR 2-31 |  | D- |  | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-08 |  | 08.01.01 b |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska><R13>8.0+<R14>2.7 |  | m |  | 10.70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1><R30>4.0 |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 2><R30>4.0+<R30>4.0 |  | m |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22.70 |  |
| 29 | KNR 2-31 |  | D- |  | Krawężniki betonowe "najazdowy" o wymiarach 15*22 i 12*25 cm na pod- |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-03 |  | 08.01.01 b |  | sypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <wj pos 16 Kopernika kraw 15*22>7.00 |  | m |  | 7.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <R6 ul Kopernika zjazd pos 11 do 21 >4.0 |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1 kraw 15*22><R14>2.0+<R9>11.1+35.4+8.1 |  | m |  | 56.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 2 kraw 15*22>2.9+31.2+<R7,5>9.0 |  | m |  | 43.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ziazd pos 11 do 21 kraw 12*25>13.2+10.1+9.7 |  | m |  | 33.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 143.70 |  |
| 30 | KNR 2-31 |  | D- |  | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-07 |  | 08.01.01 b |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <R6 ul Kopernika zjazd pos 11 do 21 >4.0 |  | m |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1 ><R9>11.1 |  | m |  | 11.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 2><R7,5>9.0 |  | m |  | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 24.10 |  |
| 31 | KNR 2-31 |  | D- |  | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 |  | m |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0403-08 |  | 08.01.01 b |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1><R14>2.0 |  | m |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.00 |  |
| 32 | KNR 2-31 |  | D- |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0402-04 |  | 08.01.01 b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (poz.26+poz.29)*(0.35*0.15+0.15*0.10) |  | m3 |  | 21.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 21.18 |  |
| 33 | KNR 2-31 |  | D- |  | Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o |  | m3 |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0402-05 |  | 08.01.01 b |  | promieniu do 40 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Kopernika kraw wyst><R6>1.2*(0.35*0.15+0.15*0.10) |  | m3 |  | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska kraw wyst>(<R6,5>15.3+<R13>8.0+<R14>2.7)*(0.35* |  | m3 |  | 1.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.15+0.15*0.10) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Zjazd pos 11 do 21 kraw wyst><R6>4.0*(0.35*0.15+0.15*0.10) |  | m3 |  | 0.27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1 kraw wyst>(<R30>4.0+<R10>11.3)*(0.35*0.15+0.15*0.10) |  | m3 |  | 1.03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 2>(<R30>4.0+<R30>4.0)*(0.35*0.15+0.15*0.10) |  | m3 |  | 0.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 1 kraw wtop>(<R14>2.0+<R9>11.1)*(0.35*0.15+0.15*0.10) |  | m3 |  | 0.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <zatoka 2 kraw wtop><R7,5>9.0*(0.35*0.15+0.15*0.10) |  | m3 |  | 0.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5.17 |  |
| 34 | KNR 2-31 |  | D-04.01.01 |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0103-02 |  |  |  | nawierzchni w gruncie kat. III-IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <wj pos 16>(7.0+5.0)/2*1.0+5.0*1.3 |  | m2 |  | 12.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.50 |  |
| 35 | KNR 2-31 |  | D-04.02.01 |  | Warstwy odsączające z pospółki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |  | m2 |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0104-01 |  |  |  | zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wjazd |  |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  | pos 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <wj pos 16>(7.0+5.0)/2*1.0+5.0*1.3 |  | m2 |  | 12.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.50 |
| 36 d.4 |  | KNR 2-31 0114-05 0114-06 |  | D-04.04.00; D-04.04.02 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 25 cm |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | <wj pos 16>(7.0+5.0)/2*1.0+5.0*1.3 |  | m2 |  | 12.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.50 |
| 37 d.4 |  | KNR 2-31 0511-03 analogia |  | D- 05.03.23a; D-08.04.01 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazd pos 16 - kostka bordo <wj pos 16>(7.0+5.0)/2*1.0+5.0*1.3 |  | m2 m2 |  | 12.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.50 |
| 38 d.4 |  | KNR 2-31 0401-08 |  | D-08.03.01 |  | Rowki pod obrzeża i ławy betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV |  | m |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | <chodnik 1 >2.1+16.7+2.1+1.7+<R31,5>2.4+2.0+9.7+17.2+5.9+12.0+ 17.2+0.8+2.6+<R8>9.3+7.6+1.3 |  | m |  | 110.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <chodnik 2>2.1+2.4+<R30>4.0+7.9+<R30>4.0+22.6+2.2 |  | m |  | 45.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <chodnik 3>11.1 +8.2+6.1 +2.1 |  | m |  | 27.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 183.30 |
| 39 |  | KNR 2-31 |  | D-08.03.01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |  | m |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0407-05 analogia |  |  |  | wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <chodnik 1 >2.1+16.7+2.1+1.7+<R31,5>2.4+2.0+9.7+17.2+5.9+12.0+ |  | m |  | 110.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17.2+0.8+2.6+<R8>9.3+7.6+1.3 <chodnik 2>2.1+2.4+<R30>4.0+7.9+<R30>4.0+22.6+2.2 |  | m |  | 45.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <chodnik 3>11.1 +8.2+6.1 +2.1 |  | m |  | 27.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 183.30 |
| 40 |  | KNR 2-31 |  | D-08.03.01 |  | Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m |  | m |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0407-06 analogia |  |  |  | <chodnik 1><R8>9.3 |  | m |  | 9.30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 9.30 |
| 41 |  | KNR 2-31 |  | D-08.03.01 |  | Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m |  | m |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0407-07 analogia |  |  |  | <chodnik 1 ><R31,5>2.4 |  | m |  | 2.40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <chodnik 2><R30>4.0+<R30>4.0 |  | m |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10.40 |
| 42 |  | KNR 2-31 |  | D-08.03.01 |  | Ława pod obrzeżai betonowa z oporem- z betonu C12/15 |  | m3 |  |  |  |  |
| d.4 |  | 0402-04 analogia |  |  |  | poz.39*[0.38*0.28+(0.08+0.38)/2*0.07]-0.08*0.25 |  | m3 |  | 22.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22.43 |
| 43 d.4 |  | KNR 2-31 0402-05 |  | D-08.03.01 |  | Ława pod obrzeża - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro- mieniu do 40 m |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | (poz.40+poz.41)*[0.38*0.28+(0.08+0.38)/2*0.07]-0.08*0.25 |  | m3 |  | 2.39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.39 |
| 44 d.4 |  | KNR 2-31 0103-02 |  | D-04.01.01 |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | <chodnik 1 >150.1+25.44+110.6*0.28 |  | m2 |  | 206.51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <chodnik 2>88.91 +45.2*0.28 |  | m2 |  | 101.57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <chodnik 3>51.8+27.5*0.28 |  | m2 |  | 59.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 367.58 |
| 45 d.4 |  | KNR 2-31 0104-01 analogia |  | D-04.02.01 |  | Warstwy odsączające z pospółki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wjazd pos 16 <chodnik 1; 2 i 3>poz.44 |  | m2 m2 |  | 367.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 367.58 |
| 46 d.4 |  | KNR 2-31 0114-05 |  | D-04.04.00; D-04.04.02 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | <chodnik 1>150.1+25.44 |  | m2 |  | 175.54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <chodnik 2>88.91 |  | m2 |  | 88.91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <chodnik 3>51.8 |  | m2 |  | 51.80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 316.25 |
| 47 d.4 |  | KNR 2-31 0511-03 |  | D- 05.03.23a |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | <chodnik 1; 2 i 3>poz.46 |  | m2 |  | 316.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 316.25 |
| 5 |  | 45233120-6 |  |  |  | ZATOKI AUTOBUSOWE |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.5 |  | KNR 2-31 0103-02 analogia |  | D-04.01.01 |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV <zatoka 1>108.1+53.6*0.30 <zatoka 2>92.1+39.9*0.30 |  | m2 m2 m2 |  | 124.18 104.07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 228.25 |
| 49 d.5 |  | KNR 2-31 0104-07 analogia |  | D-04.02.01 |  | Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszcze- niu 10 cm <zatoka 1>108.1+53.6*0.30 <zatoka 2>92.1+39.9*0.30 |  | m2 m2 m2 |  | 124.18 104.07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 228.25 |
| 50 d.5 |  | KNR 9-11 0202-01 analogia |  | D-04.04.03 |  | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym UWAGA: GEOWŁÓKNINA PP o Rr>10kN/m I WYDŁUŻENIU <50/50% <zatoka 1>108.1+53.6*0.30 <zatoka 2>92.1+39.9*0.30 |  | m2 m2 m2 |  | 124.18 104.07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 228.25 |
| 51 d.5 |  | KNNR 6 0113-02 analogia |  | D-04.04.00; D-04.04.02 |  | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm (0-63) Krotność = 1.15 (grubość 23 cm) 228.25 |  | m2 m2 |  | 228.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 228.25 |
| 52 d.5 |  | KNNR 6 0109-03 analogia |  | D- 04.06.01 b |  | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu C20/25 <zatoka 1 >108.1 <zatoka 2>92.1 |  | m2 m2 m2 |  | 108.10 92.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 200.20 |
| 53 d.5 |  | KNNR 6 0105-08 |  | D-05.03.01 |  | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.6 cm Krotność = 1.2 (grubość 6 cm) poz.52 |  | m2 m2 |  | 200.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 200.20 |
| 54 d.5 |  | KNNR 6 0302-01 |  | D-05.03.01 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.52 |  | m2 m2 |  | 200.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 200.20 |
| 6 |  | 45233120-6 |  |  |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.6 |  | KNNR 6 0103-03 |  | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <ul. Kopernika>528.9+175.7*0.30 <ul Skrzyszowska>167.1+75.0*0.3 <zjazd pos 11 do 21 >(33.0+53.6)+(36.1+43.6)*0.3 |  | m2 m2 m2 m2 |  | 581.61 189.60 110.51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 881.72 |
| 56 d.6 |  | KNR 9-11 0202-01 analogia |  | D-04.04.03 |  | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym UWAGA: GEOWŁÓKNINA PP o Rr>10kN/m I WYDŁUŻENIU <50/50% <ul. Kopernika>528.9+175.7*0.3+2*175.7*1.00 <ul Skrzyszowska>167.1+75.0*0.3+75.0*1.00 <zjazd pos 11 do 21>33.0+36.1*0.3+36.1*1.0 |  | m2 m2 m2 m2 |  | 933.01 264.60 79.93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1277.54 |
| 57 d.6 |  | KNNR 6 0104-03 analogia |  | D-04.02.01 |  | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z pospółki <zjazd pos 11 do 21 >53.6+43.6*0.3 |  | m2 m2 |  | 66.68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 66.68 |
| 58 d.6 |  | KNNR 6 0112-02 analogia |  | D- 04.04.02a |  | Warstwa ulepszonego podłoża kruszywa naturalnego CBR>25%, k>5 m/ dobę o grubośc 25 cm <ul. Kopernika>528.9+175.7*0.3 <ul Skrzyszowska>167.1+75.0*0.3 <zjazd pos 11 do 21>33.0+36.1*0.3 |  | m2 m2 m2 m2 |  | 581.61 189.60 43.83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 815.04 |
| 59 d.6 |  | Kalk indyw |  | D-04.04.03 |  | Geosiatka o sztywnych węzłach pasma PP o oczkach 30/30mm Rr> 40kN/ m poz.58 |  | m2 m2 |  | 815.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 815.04 |
| 60 d.6 |  | KNNR 6 0113-03 analogia |  | D-04.04.00; D-04.04.02 |  | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm (0-63 mm) Krotność = 1.2 (grubości 30 cm) poz.58 |  | m2 m2 |  | 815.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 815.04 |
| 61 |  | KNNR 6 |  | D-04.03.01 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 1005-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul. Kopernika>528.9 |  | m2 |  | 528.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>167.1 |  | m2 |  | 167.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ziazd pos 11 do 21 >(33.0+53.6) |  | m2 |  | 86.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 782.60 |
| 62 |  | KNNR 6 |  | D-04.03.01 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 1005-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.61 |  | m2 |  | 782.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 782.60 |
| 63 |  | KNNR 6 |  | D- |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 0110-02 |  | 04.07.01a |  | po zagęszczeniu 7 cm AC22P |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Krotność = 1.1667 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.61 |  | m2 |  | 782.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 782.60 |
| 64 |  | KNNR 6 |  | D- |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1 km prze- |  | t |  |  |  |  |
| d.6 |  | 0110-07 |  | 04.07.01a |  | wozu ponad 5 km - DOPŁATA ZA DALSZE 15 km TRANSPORTU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Krotność = 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 782.6*0.1706 |  | t |  | 133.51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 133.51 |
| 65 |  | KNNR 6 |  | D-04.03.01 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 1005-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul. Kopernika>528.9 |  | m2 |  | 528.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>167.1 |  | m2 |  | 167.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 696.00 |
| 66 |  | KNNR 6 |  | D-04.03.01 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 1005-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.65 |  | m2 |  | 696.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 696.00 |
| 67 |  | KNNR 6 |  | D- |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 0308-03 |  | 05.03.05a |  | 6 cm (warstwa wiążąca) AC16W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.65 |  | m2 |  | 696.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 696.00 |
| 68 |  | KNNR 6 |  | D- |  | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |  | t |  |  |  |  |
| d.6 |  | 0308-07 |  | 05.03.05a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 696.0*0.1462 |  | t |  | 101.76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 101.76 |
| 69 |  | KNNR 6 |  | D-04.03.01 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 1005-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul. Kopernika>528.9 |  | m2 |  | 528.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul Kopernika do przejazdu kolejowego>127.5 |  | m2 |  | 127.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>167.1 |  | m2 |  | 167.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ziazd pos 11 do 21 >(33.0+53.6) |  | m2 |  | 86.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 910.10 |
| 70 |  | KNNR 6 |  | D-04.03.01 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 1005-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.69 |  | m2 |  | 910.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 910.10 |
| 71 |  | KNNR 6 |  | D- |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości |  | m2 |  |  |  |  |
| d.6 |  | 0309-02 |  | 05.03.05a |  | po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC11S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Krotność = 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.69 |  | m2 |  | 910.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 910.10 |
| 72 |  | KNNR 6 |  | D- |  | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - |  | t |  |  |  |  |
| d.6 |  | 0308-07 |  | 05.03.05a |  | DOPŁATA ZA DALSZE 15 km TRANSPORTU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Krotność = 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 910.10*0.1275 |  | t |  | 116.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 116.04 |
| 7 |  | 45233120-6 |  |  |  | KRATKI ŚCIEKOWE, STUDNIA ŻELBETOWA O ŚR. 1200 mm |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | KNR 4-05I |  | D-01.02.04 |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z |  | kpi. |  |  |  |  |
| d.7 |  | 0411-02 |  |  |  | osadnikiem bez syfonu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul Kopernika>2.00 |  | kpi. |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2.00 |
| 74 |  | KNR 2-31 |  | D- |  | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych |  | szt. |  |  |  |  |
| d.7 |  | 1406-02 |  | 03.02.01a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <przed przejazdem koleiowym>2.00+1.00 |  | szt. |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.00 |
| 75 |  | KNR 2-31 |  | D- |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych |  | szt. |  |  |  |  |
| d.7 |  | 1406-03 |  | 03.02.01a |  | UWAGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | Zabudowa nowych: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pierścienia odciążającego, płyty nastudziennej, włązu żeliwnego D400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul. Kopernika>3.00 |  | szt. |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.00 |
| 76 |  | KNR 2-01 |  | D-03.02.01 |  | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow- |  | m3 |  |  |  |  |
| d.7 |  | 0301-03 |  |  |  | czymi na odległość 5 km (kat. gruntu IV) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0214-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <przykanaliki kratki ściekowe>(4.75+4.35+7.25)*1.00*1.60 |  | m3 |  | 26.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <kratki ściekowe>3.00*1.45*1.45*2.15 |  | m3 |  | 13.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <studnia fi 1200>2.50*2.50*3.50 |  | m3 |  | 21.88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 61.60 |
| 77 |  | KNNR 1 |  | D-03.02.01 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek- |  | m3 |  |  |  |  |
| d.7 |  | 0214-01 |  |  |  | towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z.o.2.11.4. |  |  |  | w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9911-03 |  |  |  | . DOWÓZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO DO ZASYPKI WYKOPU. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DOLICZYĆ CENĘ MATERIAŁU DO ZASYPKI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 61.60-[5.78+16.35*3.14*0.08*0.08+6.21 +3*2.10*3.14*0.3*0.3+1 *3.0*3.14* |  | m3 |  | 42.89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.7*0.7]<podsypki, obsypka, objętość rur, kratek, studni> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 42.89 |
| 78 |  | KNR 2-01 |  | D-03.02.01 |  | Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III (po robo- |  | m3 |  |  |  |  |
| d.7 |  | 0236-03 |  |  |  | tach kanalizacyjnych) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.77 |  | m3 |  | 42.89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 42.89 |
| 79 |  | KNNR 4 |  | D-03.02.01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm |  | m3 |  |  |  |  |
| d.7 |  | 1411-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <przykanaliki kratki ściekowe>(4.75+4.35+7.25)*1.00*0.20 |  | m3 |  | 3.27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <kratki ściekowe>3.00*1.45*1.45*0.20 |  | m3 |  | 1.26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <studnia fi 1200>2.50*2.50*0.20 |  | m3 |  | 1.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5.78 |
| 80 |  | KNNR 4 |  | D-03.02.01 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm |  | m |  |  |  |  |
| d.7 |  | 1308-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <kratki ściekowe>(4.75+4.35+7.25) |  | m |  | 16.35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 16.35 |
| 81 |  | KNNR 4 |  | D-03.02.01 |  | Obsypanie rur piaskiem 20cm ponad górę rury. Podłoża pod kanały i obiek- |  | m3 |  |  |  |  |
| d.7 |  | 1411-03 |  |  |  | ty z materiałów sypkich grub. 20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <przykanaliki fi 160>16.35*1.00*0.40-16.35*3.14*0.08*0.08 |  | m3 |  | 6.21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6.21 |
| 82 |  | KNR 2-18 |  | D-03.02.01 |  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z |  | szt. |  |  |  |  |
| d.7 |  | 0625-02 |  |  |  | osadnikiem bez syfonu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <kratki ściekowe>3.00 |  | szt. |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.00 |
| 83 |  | KNR 2-18 |  | D-03.02.01 |  | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko- |  | stud. |  |  |  |  |
| d.7 |  | 0613-03 |  |  |  | pie o głębokości 3 m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | UWAGA: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Studnia z kręgów o śr. 1200 mm z kręgów ŻELBETOWYCH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <studnie kan deszczowei>1.00 |  | stud. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 84 |  |  |  | D-03.02.01 |  | Kaskady PVC 200 mm |  | szt |  |  |  |  |
| d.7 |  | kalk. własna |  |  |  | <studnie D istn; D1 x 2>3 w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <trójnik 200 mm D istn; D1 x 2>3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <kolano 200 mm D istn; D1 x 2>3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <rura 200 mm D istn; D1 x 2>1,62+1,33+1,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <studnie D istn; D1 x 2>3 |  | szt |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.00 |
| 8 |  | 45233120-6 |  |  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | KNR 2-31 |  | D-06.03.01 |  | Ręczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm |  | m2 |  |  |  |  |
| d.8 |  | 1402-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul Kopernika>(2.3+8.7+4.4)*1.0 |  | m2 |  | 15.40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <ul Skrzyszowska>(15.3+5.5)*1.0 |  | m2 |  | 20.80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <zjazd pos 11 do 21>(13.2+10.1+9.7)*0.75 |  | m2 |  | 24.75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60.95 |
| 86 |  | KNNR 6 |  | D-06.03.01 |  | Pobocza z materiału z frezowania nawierzchni bitumicznych - na szero- |  | m2 |  |  |  |  |
| d.8 |  | 0203-05 |  |  |  | kość 0,75 i 1,0 m, frezowiny z rozbiórki. Grubość warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | 12 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.85 |  | m2 |  | 60.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60.95 |
| 9 |  | 45233120-6 |  |  |  | TEREN ZIELONY- WYSPA |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | KNR 2-21 |  | D-10.00.00 |  | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i |  | m3 |  |  |  |  |
| d.9 |  | 0101-01 |  |  |  | złożenie zanieczyszczeń w pryzmy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 55.60*0.15 |  | m3 |  | 8.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.34 |
| 88 |  | KNR 2-21 |  | D-10.00.00 |  | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie |  | m3 |  |  |  |  |
| d.9 |  | 0101-04 |  |  |  | zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 55.60*0.15 |  | m3 |  | 8.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.34 |
| 89 d.9 |  | KNR 2-21 0101-05 |  | D-10.00.00 |  | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 8 (za dalsze 4 km odwozu) 55.60*0.15 |  | m3 m3 |  | 8.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.34 |
| 90 d.9 |  | KNR 2-21 0109-03 |  | D-10.00.00 |  | Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 55.60*0.15 |  | m3 |  | 8.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8.34 |
| 91 d.9 |  | KNR 2-21 0408-02 |  | D-10.00.00 |  | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawoże- niem - DARŃ SZTUCZNIE PRODUKOWANA. |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | z.o.2.4. |  |  |  | 55.60 |  | m2 |  | 55.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 55.60 |
| 92 d.9 |  | KNR 2-21 0323-02 |  | D-10.00.00 |  | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m. Berberys "Frikartii Telstar 5 szt Irga pozioma 5 szt Ostrokrzew maservy 10 szt Szczodrzeniec płożący 5 szt |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  | szt. |  | 25.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25.00 |
| 10 |  | 45233120-6 |  |  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | KNNR 6 |  | D-01.02.04 |  | Rozebranie słupków do znaków |  | szt. |  |  |  |  |
| d.10 |  | 0808-08 |  |  |  | 12 |  | szt. |  | 12.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.00 |
| 94 d.10 |  | KNNR 6 0702-08 |  | D-01.02.04 |  | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <A-7>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <A-9>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <B-20>3 |  | szt. |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <D-1 >1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <D-4a>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <G-1b>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <G-1c>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <U-18a lustro do ponownego montażu>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10.00 |
| 95 d.10 |  | KNNR 6 0702-08 |  | D-01.02.04 |  | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów - lustro U-18a |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | 1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 96 d.10 |  | KNNR 6 0702-01 |  | D-07.02.01 |  | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  | szt. |  | 12.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12.00 |
| 97 d.10 |  | KNNR 6 0702-05 |  | D-07.02.01 |  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- ne o pow. ponad 0.3 m2 <A-9>1 |  | szt. szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <B-20>2 |  | szt. |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <D-1 >2 |  | szt. |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <D-2>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <D-4a>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <D-15>2 |  | szt. |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <G-1b>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <G-1c>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11.00 |
| 98 d.10 |  | KNNR 6 0702-05 |  | D-07.02.01 |  | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- ne o pow. ponad 0.3 m2. Montaż lustra U-18. Lustro z demontażu - bez ce- |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | ny lustra. <U-18a lustro z demontażu bez ceny lustra>1 |  | szt. |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 99 d.10 |  | KNR AT-04 0204-02 |  | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) <P-1 e>(9.0+4.0)*0.12 <P-3b>3.0*0.18 |  | m2 m2 m2 |  | 1.56 0.54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <P-4>(19.0+46.22+18.7+3.2+20.0)*0.24 |  | m2 |  | 25.71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <P-12>8.5*0.5 |  | m2 |  | 4.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <P-13>1*1.23 |  | m2 |  | 1.23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 33.29 |
| 11 |  | 45233120-6 |  |  |  | ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH |  |  |  |  |  |  |
| 100 d.11 |  | KNNR 5 0701-03 |  | D-01.10.10 |  | Odkrycie gazociągu w sposób ręczny w gruncie kat. IV |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  | <rury osłonowe gazociąg>2*[(6.50+2.0+2*0.5)]*0.90*0.30 |  | m3 |  | 5.13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5.13 |
| 101 d.11 |  | KNNR 1 0206-02 |  | D-01.10.10 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- ODLEGŁOŚĆ ODWOZU ZGODNIE Z USTALE- NIAMI WYKONAWCY ROBÓT. INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. |  | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <rury osłonowe gazociąg>2*[(6.50+2.0+2*0.5)]*0.80*0.30 |  | m3 |  | 4.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.56 |
| 102 d.11 |  | KNNR 5 0702-01 analogia |  | D-01.10.10 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II - za- sypka piaskiem doliczyć cenę piasku <rury osłonowe dwudzielne gazociąg>2*[(6.50+2.0+2*0.5)]*0.80*0.30-2* [(6.50+2.0+2*0.5)1*3.15*0.055*0.055 |  | m3 m3 |  | 4.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.38 |
| 103 d.11 |  | kalk. własna |  | D-01.10.10 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE klasy 100 typoszeregu SDR-11 o jednoli- tym kolorze pomarańczowym o śr. nom. 140/12,7 (płozy typu 63-B-24, koń- ce zabezpieczyć za pomocą nanszet uszczelniających) - zgonie z uzgod- nieniem W123 686/2017 z dnia 10.03.2017 r. |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <rury osłonowe gazociąg>2*[(6.50+2.0+2*0.5)1 |  | m |  | 19.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 19.00 |

Przedmiar robót - Teletechnika

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element | Budowa kanalizacji |  |  |
| 1.1 | TPSA 40/301/6 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III | szt | 2 |
| 1.2 | TPSA 40/320/2 | Budowa gardeł dodatkowych z mieszanki betonowej dla studni kablowych magistralnych SKM, typ SKM-3, grunt kategorii III | szt | 2 |
| 1.3 | KNR 501/106/2 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 | m | 84 |
| 1.4 | TPSA 40/401/2 (1) | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana | szt | 2 |
| 1.5 | KNR 501/115/5 | Wymiana bloków betonowych z czynnymi kablami w gruncie kategorii IV, warstwy X otwory/blok = 2x2, suma otworów: 4 - analogia przesunięcie ciągu T-Mobile | m | 22 |
| 2 | Element | Przebudowa kabli miedzianych |  |  |
| 2.1 | TPSA 39/301/11 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1'm w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi'40'mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | km | 0,042 |
| 2.2 | TPSA 40/503/7 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 45 |
| 2.3 | TPSA 40/503/7 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 45 |
| 2.4 | TPSA 40/718/1 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2 |
| 2.5 | TPSA 40/723/1 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2 |
| 2.6 | KNR 501/1310/1 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par'10 | odcinek | 2 |
| 2.7 | KNR 501/1311/1 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par'10 | odcinek | 2 |
| 2.8 | KNR 501/1312/1 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par'10 | odcinek | 2 |
| 3 | Element | Przebudowa kabli światłowodowych |  |  |
| 3.1 | TPSA 39/202/15 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 1xFi 32 mm | m | 367 |
| 3.2 | TPSA 39/503/1 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi 32 mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km | km | 0,367 |
| 3.3 | TPSA 39/613/1 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2 |
| 3.4 | TPSA 39/601/5 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, jeden spajany światłowód | złącze | 2 |
| 3.5 | TPSA 39/601/6 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód | złącze | 46 |
| 3.6 | TPSA 39/901/1 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |
| 3.7 | TPSA 39/901/2 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23 |
| 3.8 | TPSA 39/901/7 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |
| 3.9 | TPSA 39/901/8 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23 |
| 3.10 | TPSA 39/902/1 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |
| 3.11 | TPSA 39/902/2 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23 |
| 3.12 | TPSA 39/903/3 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód | zakończ | 1 |
| 3.13 | TPSA 39/903/4 | Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | zakończ | 23 |