Zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 6

Przedmiar robót

Nazwa zadania:

„Korekta skrzyżowania (ul. Mszańskiej, Turskiej, Skrzyszowskiej i Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śl. w ramach przebudowy drogi powiatowej 5021S”

| l.p. | Podstawa kwalifikacyjna | Opis pozycji | J.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE i POZOSTAŁE - Gołkowice ul.1 Maja od 1+349km do 0+936km. CPV: 45100000-8 |  |  |
| 1 | D.01.00.00 KNR 2-01 0119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność = 1,00 | km | 0,10 |
| 2 | D.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | m | 150,00 |
| 3 | D.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | m | 150,00 |
| 4 | D.01.00.00 KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z ława betonową krotność = 1,00 | m | 120,00 |
| 5 | D.01.00.00 KNR 2-31 0810-02-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m2 | 35,20 |
| 5 6 | D.01.00.00 KNR 2-31 0814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm wraz z ława betonową krotność = 1,00 | m | 46,00 |
| 6 7 | D.01.00.00 KNR 2-31 0803-03-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm krotność = 1,00 | m2 | 4,50 |
| 7 8 | D.01.00.00 KNR 2-31 0803-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 12,00 | m2 | 4,50 |
| 8 9 | D.01.00.00 KNR 4-05 0411-02-090 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność = 1,00 | kpl | 1,00 |
| 9 10 | D.01.00.00 KNR 4-04 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym - analogia - uwaga! należy uwzględnić odległość odwozu, koszt odwozu i utylizacji materiałów z rozbiórki krotność = 1,00 | m3 | 18,82 |
| 10 11 | D.03.02.01a KNR 2-31 1406-02-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych krotność = 1,00 | szt | 3,00 |
| 11 12 | D.03.02.01a KNR 2-31 1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 12 13 | D.01.00.00 kal.własna | Mechaniczne wykonanie otworów w betonie wraz z uzsczelnieniem zaprawa betonową - otwory w studni rewizyjnej dla rur 200mm krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE + WPUSTY ULICZNE CPV: 45232130-2 |  |  |
| 13 14 | D.02.00.00 KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy pod wpust uliczny i przyłącze z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 1,45*1,45*2,5=5,25m3*4=21m3 +0,90m*1m*23m=20,7m3 krotność = 1,00 | m3 | 41,70 |
| 14 15 | D.03.02.01 KNR 2-18 0625-02-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność = 1,00 | szt | 4,00 |
| 15 16 | D.03.02.01 KNNR 4 1308-030-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk - przyłącza wpustów ulicznych krotność = 1,00 | m | 23,00 |
| 16 17 | D.02.00.00 KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV - grunt leżący obok z wykopu pod wpust uliczny i przyłącze (pozostały grunt do odwozu) krotność = 1,00 | m3 | 41,70 |
| 17 18 | D.02.00.00 kal.własna | Wypełnienie przestrzeni w konstrukcji jezdni betonem C12/15 po wbudowaniu wpustów ulicznych= 2,5m*/1,45*1,00=1,45m2-0,2m2=1,25m2/=3,13m3 krotność = 1,00 | m3 | 3,13 |
| 3 |  | CHODNIK = 34m+16m+16m=66m CPV: 45233222-1 |  |  |
| 18 19 | D.02.00.00 KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00 | m2 | 86,20 |
| 19 20 | D.02.00.00 KNR 2-31 0101-02-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 2,00 | m2 | 86,20 |
| 20 21 | D.02.00.00 NR 2-01 0211-07-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III - wywóz gruntu z korytowania wraz z kosztem odwozu i miejscem składowania - 86,20m2 *0,30m=25,86m3 krotność = 1,00 | m3 | 25,86 |
| 21 22 | D.08.01.01:02 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | m | 66,00 |
| 22 23 | D.08.01.01:02 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | m3 | 3,96 |
| 23 24 | D.08.01.01:02 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 317m+31m= krotność = 1,00 | m | 66,00 |
| 24 25 | D.08.03.01 KNR 2-31 0402-01-060 | Ławy pod obrzeże chodnikowe z betonu C12/15 = 0,06m3/m krotność = 1,00 | m3 | 4,32 |
| 25 26 | D.08.03.01 KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej krotność = 1,00 | m | 72,00 |
| 26 27 | D.08.01.01:02 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 86,20 |
| 27 28 | D-05.01.04a KNR 2-31 0204-03-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 86,20 |
| 28 29 | D-05.01.04a KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | m2 | 86,20 |
| 29 30 | D-05.01.04a KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = -2,00 | m2 | 86,20 |
| 30 31 | D-05.03.23a KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m2 | 79,40 |
| 31 32 | D-05.03.23a KNR 2-31 0511-0301-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm - integracyjnej układanej na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - kostka o specjalnie wypukłej fakturze, pozwalająca osobom niewidomym lub niedowidzącym bezpiecznie zatrzymać się przed przejściem dla pieszych = [/4m*0,4m/+/1,1m*0,4m/+/1,1m*0,4m/=2,48m2]+[/4m*0,4m/+/0,6m*0,4m/+/0,6m*0,4m/=2,08m2]+[/4m*0,4m/+/0,8m*0,4m/+/0,8m*0,4m/=2,24m2]=6,80m2 krotność = 1,00 | m2 | 6,80 |
| 32 33 | D.02.00.00 KNR 2-01 0506-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie.Grunt kategorii I-III. krotność = 1,00 | m2 | 66,00 |
| 33 34 | D.02.00.00 KNR 2-01 0510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność = 1,00 | m2 | 66,00 |
| 34 35 | D.02.00.00 KNR 2-01 0510-02-050 | Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. krotność = 1,00 | m2 | 66,00 |
| 4 |  | CHODNIK do przełożenia=20m+25,5m=45,5m CPV: 45233222-1 |  |  |
| 35 36 | D.08.01.01:02 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | m | 64,00 |
| 36 37 | D.08.01.01:02 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | m3 | 3,84 |
| 37 38 | D.08.01.01:02 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 317m+31m= krotność = 1,00 | m | 64,00 |
| 38 39 | D.08.03.01 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod obrzeża chodnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | m | 30,00 |
| 39 40 | D.08.03.01 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z pod obrzeża pod obrzeża chodnikowe z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | m3 | 1,80 |
| 40 41 | D.08.03.01 KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej krotność = 1,00 | m | 30,00 |
| 41 42 | D.01.00.00 KNR 2-31 0810-02-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | m2 | 59,70 |
| 42 43 | D.02.00.00 KNR 2-31 0103-01-050 | Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II krotność = 1,00 | m2 | 59,70 |
| 43 44 | D-05.03.23a KNR 2-31 0511-0201-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki krotność = 1,00 | m2 | 57,46 |
| 44 45 | D-05.03.23a KNR 2-31 0511-0301-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm - integracyjnej układanej na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - kostka o specjalnie wypukłej fakturze, pozwalająca osobom niewidomym lub niedowidzącym bezpiecznie zatrzymać się przed przejściem dla pieszych =[/4m*0,4m/+/0,8m*0,4m/+/0,8m*0,4m/=2,24m2 krotność = 1,00 | m2 | 2,24 |
| 45 46 | D-06.03.01 KNR 2-31 0203-03-050 | Nawierzchnie poboczy z materiału z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość warstwy po zagęszczaniu 15 cm - analogia krotność = 1,00 | m2 | 19,00 |
| 5 |  | JEZDNIA - podbudowa /44cm/ - zakres pomarańczowy + asfalt - zakres czerwony + 20m asfaltu w stronę Turzy Śl. CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej |  |  |
| 46 47 | D-01.00.00 KNR AT-03 102040000-050 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki, materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy do siedziby PZD Wodzisław - analogia krotność = 1,00 | m2 | 680,00 |
| 47 48 | D-01.00.00 KNR AT-03 102040000-050 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki, materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy do siedziby PZD Wodzisław - analogia krotność = 1,00 | m2 | 220,70 |
| 48 49 | D.02.00.00 KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00 | m2 | 225,70 |
| 49 50 | D.02.00.00 KNR 2-31 0101-02-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 4,00 | m2 | 225,70 |
| 50 51 | D.02.00.00 KNR 2-01 0211-07-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III - wywóz gruntu z korytowania wraz z kosztem odwozu i miejscem składowania - 225,70m2*0,40m=90,28m3 krotność = 1,00 | m3 | 90,28 |
| 51 52 | D-05.01.04a KNR 2-31 0114-05-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.04 | m2 | 225,70 |
| 52 53 | D-05.01.04a KNR 2-31 0114-07-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.04 | m2 | 220,70 |
| 53 54 | D-04.03.01 KNR AT-03 0202-01-050 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01a | m2 | 220,70 |
| 54 55 | D-05.03.05b KNR 2-31 0110-01-050 | Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P grubości 7 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.07.01a | m2 | 220,70 |
| 55 56 | D-04.03.01 KNR AT-03 0202-02-050 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zasadniczej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01a | m2 | 680,00 |
| 56 57 | D-05.03.05b KNR 2-31 0310-01-050 | Warstwa wiażąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W grubości 5 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b | m2 | 680,00 |
| 57 58 | D-04.03.01 KNR AT-03 0202-02-050 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01a | m2 | 680,00 |
| 58 59 | D-05.03.05a KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-050 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a | m2 | 680,00 |
| 6 |  | OZNAKOWANIE POZIOME CPV: 45233221-4 |  |  |
| 59 60 | D-07.01.01 kal. własna | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, przerywane, symbole malowane mechanicznie krotność = 1,00 | m2 | 83,61 |