POWIAT WODZISŁAWSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI 44-361 SYRYNIA, UL. RACIBORSKA 3 tel. (032) 451-76-07 fax. (032) 451-76-07 e-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

postępowanie nr: ZP.2521.17.2020

- SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

45233140-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

Syrynia, lipca 2020 r.

- SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- Wymagania w zakresie Podwykonawstwa.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wzór umowy, dopuszczalność i warunki zmiany umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Załączniki STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚC SPECYFIKACJI:

| Załącznik nr 1 | Formularz oferty |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2A | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 2B | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| Załącznik nr 3 | Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Oświadczenie składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP |
| Załącznik nr 4 | Doświadczenie zawodowe - Wykaz robót budowlanych Dokument należy przedłożyć na wyraźne wezwanie Zamawiającego - art. 26 ust. 2 ustawy PZP |
| Załącznik nr 5 | Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (kadra kierownicza) Dokument należy przedłożyć na wyraźne wezwanie Zamawiającego - art. 26 ust. 2 ustawy PZP |
| Załącznik nr 6 | Przedmiar robót |
| Załącznik nr 7 | Kosztorys ofertowy |
| Załącznik nr 8 | Wzór zobowiązania |
| Załącznik nr 9 | Wzór umowy |
| Załącznik nr 10 | Wzór karty gwarancyjnej |
| Załącznik nr 11 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, przy 
ul. Raciborskiej 3, 44-361 Syrynia, tel. (32) 451-76-07, fax. (32) 451-76-07, adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl, adres strony internetowej: http://pzd-wodzislaw.pl/, zwany dalej zamawiającym zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700  do  1500.

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwaną  w dalszej części „ustawą” lub „PZP”.

4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

5. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) i na stronie internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

6.1. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej Zamawiający umieści na stronie internetowej: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych.

9. Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

16. Zamawiający rezygnuje z zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

17. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy).

18. Projekt czasowej organizacji ruchu Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu drogowego należy do Wykonawcy, który pokrywa wszystkie koszty z tym związane, jak również zobowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie oznakowania podczas realizacji zadania oraz do jego usunięcia niezwłocznie po  przywróceniu stałej  organizacji ruchu.

19. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z tym postępowaniem.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem   następujących danych osobowych zwykłych zebranych od osób fizycznych: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej  jest Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, telefon: 32/451-76-07, adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg jest Pan Sławomir Maciejczyk, e-mail: iod@pzd-wodzislaw.pl

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. art. 8 i 96 ust. 3 Ustawy w celu przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

nr sprawy: ZP.2521.17.2020 w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów  art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP

- dane osobowe będą przechowywane w formie dokumentów papierowych oraz na następujących  elektronicznych nośnikach danych: płyta CD/DVD, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - ponadto przez  cały czas trwania umowy, chyba że zajdzie  uzasadniona konieczność przechowywania ich dla celów dowodowych w zakresie postępowania prowadzonego przez właściwe organy. Po tym czasie dane będą usuwane;

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualnym zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów PZP;

- w odniesieniu do zebranych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, w tym w wyniku profilowania,

- osoba, której dane osobowe dotyczą  ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby oraz ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania   w każdym czasie. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą   oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, do przenoszenia  danych ani też prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego w zakresie odbudowy, regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy a także wylotów kanalizacji deszczowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wodzisławskiego.

Szacunkowy zakres rzeczowy zadania szczegółowo został zawarty w przedmiarze robót 
(załącznik nr 6).

2. Wykonanie i właściwe zakresy rzeczowe robót będą ustalane na bieżąco w zależności od stwierdzonych potrzeb 
w trakcie eksploatacji dróg w okresie trwania zawartej umowy. Ilości podane w przedmiarze robót mają charakter szacunkowy i zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników.

3. Zamawiający wymaga, aby nw. czynności były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):

-  prace fizyczne polegające na naprawie i konserwacji urządzeń odwodnienia dróg,

-  operowanie sprzętem.

4. Zamawiający określa następujący sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa 
w art. 29 ust. 3a Ustawy:

4.1. na etapie złożenia ofert -  oświadczenie złożone przez Wykonawcę;

4.2. na etapie wykonywania zamówienia  -  w sposób określony  we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9  do SIWZ.

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

6. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi konkretnego wykonawcy, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w specyfikacji technicznej pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w specyfikacji technicznej oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

7. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów dokumentów potwierdzających wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Informacja o przewidywanym zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych robót budowlanych  udzielanym na podstawie przepisu  art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych oraz określa:

8.1. Zakres robót budowlanych udzielanych na podstawie przepisu  art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy:

- odwodnienie pasa drogowego w zakresie odbudowy, regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy

8.2. warunki, na jakich te roboty budowlane zostaną udzielone:

8.2.1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,

8.2.2. wartość zamówienia nie przekroczy 45% wartości zamówienia podstawowego,

8.2.3 sposób wykonania robót, wysokość wynagrodzenia wraz z warunkami zapłaty oraz termin wykonania robót i warunki gwarancji strony uzgodnią w trakcie negocjacji.

8.3. termin, w jakim te roboty budowlane zostaną udzielone: w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

2. Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, na jaki została zawarta bez potrzeby składania przez Strony oświadczeń woli w tym zakresie, z dniem, w którym wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie maksymalną wysokość wskazaną postanowieniem § 3 ust. 2 pkt. 2.1 wzoru umowy (załącznik nr 9 SIWZ).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę oraz którzy spełniają  następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego odnośnie do:

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.2.  Sytuacji ekonomicznej  lub  finansowej:

W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej,  jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 120 000,00 zł

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

1.3.1.  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót w zakresie budowy/odbudowy rowów przydrożnych, melioracyjnych oraz budowy/przebudowy przepustów, o łącznej wartości nie niższej niż 90 000,00 zł

W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż jego doświadczenie zostało nabyte w ramach zamówienia wykonywanego wspólnie, wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zakres prac wykonywanych przez wykonawcę na podstawie umowy regulującej współpracę wykonawców odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

1.3.2.  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które są skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, tj.:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

(lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych);

Posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy - prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w wypadkach wskazanych przepisem art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w następujących wypadkach wskazanych przepisem art. 24 ust. 5 Ustawy:

2.1. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.);

2.2.   wykonawcę,  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2.3.   jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24  ust. 1 pkt 14 Ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 - 4  Ustawy z:

a)  zamawiającym,

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c)  członkami komisji przetargowej,

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

2.4. wykonawcę,   który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.  ust. 1 pkt pkt  13 i 14 oraz 16-20  lub  ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3.1. W celu skorzystania z  uprawnienia wskazanego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2A SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dowodów.

3.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt  3 powyżej.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. Wobec brzmienia przepisu art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu ® wg załącznika  nr 2A, 2B do SIWZ.

W razie wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 Ustawy wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  powyżej, o ile są już znani przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

3.1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 120.000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczy, iż ww. warunek spełni jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.2. wykaz robót budowlanych wskazanych w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1. powyżej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy  roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ® wg  załącznika nr 4 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczy, iż ww. warunek spełni jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dowodami w rozumieniu § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, są:

- referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

3.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ® wg  załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, iż ww. warunek spełni jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wyjąwszy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt 23 Ustawy, które należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy:

4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy ® wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzieleniu zamówienia.

Ilekroć w  niniejszej specyfikacji jest mowa:

- o grupie kapitałowej – należy przez to rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076.),

- o przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) a także:

a)	  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c)   osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d)   związek przedsiębiorców tj. izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, 
o których mowa powyżej, jak również związki tych organizacji, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji - (art. 4 pkt pkt 1) i 2) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076).

W wypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 364).

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.  4.1 powyżej  w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów  na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału  w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. ust. 4.1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

10. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw wykluczenia, zostanie wykluczony z postępowania, z zachowaniem przepisu  art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. POZOSTAŁE DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

11.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty ® wg załącznika nr 1 do SIWZ.

11.2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy  ® wg załącznika nr 7 do SIWZ.

11.3. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z rozdz. VIII Specyfikacji.

11.4. Pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.  Pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej;

11.5. Wzór zobowiązania ® wg załącznika nr 8 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów na podstawie przepisu art. 22a ustawy PZP  nie jest  wymagane dołączenie załącznika).

12. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW  NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a USTAWY PZP

12.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim wypadku wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Ustawy.

12.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

12.3.1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

12.3.2.   zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 powyżej.

12.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1., 1.3.2. rozdziału IV SIWZ), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

12.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

12.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

12.6.1.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

12.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

12.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

12.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

12.7. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego  podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12.informacje o jednostce

8. Zamawiający dołącza do SIWZ przykładowy wzór zobowiązania, stanowiący załącznik nr 8.

13. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum wykonawców, spółkę cywilną).

13.2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, o ile  umocowanie  do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, uchwały wspólników  bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

- 13.3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 13.2 powyżej może wynikać albo z treści dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę;

- 13.4.  Ofertę należy podpisać w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

13.5. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej i złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza (art. 98 w zw. z art. 2 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

13.6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (w tym lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę, z zastrzeżeniem pkt. 11 działu VIII (wymagania dotyczące wadium) niniejszej specyfikacji.

13.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.

13.8. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.

13.9. W przypadku udzielenia zamówienia  wykonawcom ubiegającym się wspólnie o jego udzielenie   zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy, regulującej współpracę tych podmiotów.

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW, MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 działu V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

14.2.  Dokumenty, o których mowa w pkt 14.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

14.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 14.2. stosuje się.

14.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

14.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

15.  FORMY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

15.1. Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

15.2. Poświadczenia dokumentu  za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na podstawie przepisu art. 22a Ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

15.3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 3 i 4 rozdziału V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne.

16. PRZELICZENIE WALUTY

W wypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału 
w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający ustali równowartość danej waluty w złotych w oparciu o  kurs średni walut obcych w złotych  NBP  z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany kurs średni walut obcych w złotych  przez NBP, Zamawiający ustali równowartość danej waluty w złotych w oparciu o tabelę kursów NBP ostatnio opublikowaną przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, wyraźnie wskazuje  w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje firmy podwykonawców . W tym celu  należy wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane przez wykonawcę osobiście.

2. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Przedmiotem zawieranej umowy musi być dostawa, usługa, robota budowlana, która jest związana z przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga, aby w treści formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawcach (część, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz firma podwykonawcy).

4. Wykonawca, który powierza wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w jakiejkolwiek części podwykonawcom, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

5. Zamawiający zastrzega, że przepisy art. 36ba ust. ust. 1 i 2  Ustawy stosuje się w niniejszym postępowaniu zarówno w stosunku do podwykonawców, jak i w stosunku do dalszych podwykonawców.

6. Szczegółowe warunki postępowania dotyczące umów w zakresie podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 9 SIWZ - wzór umowy.

7. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

7.1. zakres robót zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

7.2. termin wykonania robót nie dłuższy niż określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

7.3. wynagrodzenie podwykonawcy nie wyższe niż wynagrodzenie uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie do robót powierzonych do wykonania podwykonawcy,

7.4. zobowiązanie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy do przestrzegania przepisów BHP w zakresie co najmniej takim, jak określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą

7.5. dopuszczalność przelewu wierzytelności z tytułu gwarancji i rękojmi na rzecz Zamawiającego bez wyłączeń i ograniczeń w umowie o podwykonawstwo zawartej z wykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

7.6. termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni,

7.7. warunki gwarancji nie mniej korzystne od wskazanych we wzorze umowy,

7.8. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji,

7.9. uprawnienie Zamawiającego do przeprowadzenia  kontroli za pośrednictwem osób upoważnionych przez Zamawiającego w miejscu wykonywania świadczenia lub w siedzibie bądź przedsiębiorstwie Podwykonawcy celem sprawdzenia, czy podwykonawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

8. Zamawiający określa, że Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu informacji 
o umowach  o podwykonawstwo, których  przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego netto, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

9.. Kopie umów z Wykonawcami, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami składane przez Wykonawców do Zamawiającego mają być poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający prowadzi postępowanie w języku polskim.

2. Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) lub poprzez wręczenie pisma  bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg. Zamawiający dopuszcza komunikację osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), z wyłączeniem oferty, dokumentów wskazanych postanowieniami rozdz. V niniejszej specyfikacji oraz dokumentów wadium wnoszonego w formie niepieniężnej. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pośrednictwem  faksu lub drogą elektroniczną.

4. SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/ (menu przedmiotowe/zamówienia publiczne/ogłoszenia o przetargach), z zastrzeżeniem przepisu art. 37 ust. 5 ustawy.

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz  zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a ponadto  na stronie internetowej zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
W  przypadku gdy modyfikacja treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

7. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, o wykonawcach którzy zostali wykluczeni, oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,   unieważnieniu postępowania; podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Jednocześnie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami:

- Karol Koza, Tomasz Glawaty (sprawy techniczne)

- Magdalena Olszar, Joanna Bauer (sprawy formalne)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku  następujących formach:

1) w pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U.  z 2020 r., poz. 299).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego  
w pieniądzu za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Należy wziąć pod uwagę czas trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w GETIN Bank S.A.  94 1560 1094 0000 9250 0003 4803 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oznaczenia wykonawcy, którego ofertę wadium zabezpiecza, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przez zamawiającego.

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, wykonawca dołącza do oferty kserokopię (wydruk) wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu zgodnie z ust.  4 powyżej.

6. Wadium w formie innej niż pieniądz wnosi się w postaci dokumentu papierowego. W takim wypadku  dokument potwierdzający wniesienie wadium  należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg (do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego). Dopuszcza się również przesłanie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium pocztą w osobnej kopercie wraz z ofertą, do której należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego. W wypadku gdy warunkiem wykonania zobowiązania z gwarancji lub poręczenia jest okazanie oryginału dokumentu gwarancji lub poręczenia przez Zamawiającego, obowiązkiem wykonawcy jest złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

7. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty kwoty wadium na każde żądanie Zamawiającego w wypadkach wymienionych przepisem art. 46 ust. 4a oraz  ust. 5 ustawy.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 12

9.  Na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie.

9.1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia  tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wadium wnoszone w formie niepieniężnej może być wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim wypadku treść gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinna jednak jednoznacznie wskazywać oznaczenie zamówienia, którego wadium dotyczy oraz  wykonawcę tj. wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego lub zawierać informację, że wadium zostało wniesione w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

12.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający przypomina, iż oferta, która nie jest zabezpieczona wadium w terminie wskazanym  w pkt 3, lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,  podlega odrzuceniu w postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie - załącznik nr 2A i 2B do SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt 11 działu V SIWZ.

3. Złożona oferta winna być zgodna z treścią SIWZ.

4. Oferta winna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie 
lub komputerze lub czytelnie ręcznie. Przy opracowywaniu załączników Zamawiający  zaleca korzystanie ze wzorów dołączonych  do niniejszej specyfikacji.

5. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie (kopertach) lub opakowaniu (opakowaniach). Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

Nie otwierać przed dniem: 17.08.2020 r. godz. 1015

Na kopercie należy również umieścić firmę (nazwę) oraz adres Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Oferty należy złożyć w jednym egzemplarzu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, sekretariat nie później niż dnia: 17.08.2020 r. do godz. 1000.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.08.2020 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, świetlica.

3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda firmy (nazwy), adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta.

Koperta  zawierająca oznaczenie „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu, iż zmiana oferty  nastąpiła w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty,  zostanie dołączona do oferty, której dotyczy zmiana.

Koperty  zawierające oznaczenie  „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

6. Protokół wraz z załącznikami tj.: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa są jawne. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

7. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie (załącznik nr 1) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tę tajemnicę stanowią. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.

8. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

1) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z zastrzeżeniem pkt 6,

2) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.

3) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zainteresowanego.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przed obliczeniem ceny oferty zalecane jest, aby wykonawca uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca  powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu składania  ofert.

3. Założenia wyjściowe:

- Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty  przez sporządzenie kosztorysu ofertowego. Zaleca się sporządzenie  kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną.

- zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego na załączniku nr 7 do SIWZ,

- dopuszcza się opracowanie (przepisanie) kosztorysu ofertowego na podstawie załącznika nr 7,

- w kosztorysie ofertowym zostaną określone ceny  na wszystkie roboty wymienione w przedmiarze robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Kosztorys ofertowy stanowić będzie sumę jednostek przedmiarowych pomnożonych przez ich ceny ustalone przez wykonawcę wraz z narzutami bez podatku od towarów i usług (VAT).

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikającego wprost z przedmiaru, jak również w nim nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia. Są to między innymi następujące koszty:

- Wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

- Segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzącego z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z 14.12.2012 roku o odpadach – tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),

- Sporządzenia i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz wprowadzenie oznakowania zgodnie z uzyskanym zatwierdzeniem,

- Niezbędnych badań,

- Transportu materiałów,

- Pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.),

- oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia.

4. W formularzu oferty należy podać cenę oferty  wynikającą z kosztorysu ofertowego:

- cenę brutto oferty

- stawkę podatku VAT (%).

- 4.1. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki  podatku VAT.

4.2. Cena określona przez wykonawcę zostaje określona na okres związania umową i nie podlega zmianie.

4.3. Cena  brutto powinna być podana w złotych cyframi i słownie.

4.4. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych  zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku),zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania do części setnych.

5. Zasady wprowadzania zmian materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie:

5.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń podanych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujące poprawę parametrów technicznych,

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

5.2. Zamawiający dopuszcza zmianę producenta poszczególnych materiałów i urządzeń wskazanych 
w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów 
i urządzeń.

5.3. Zmiany, o których mowa w ust. ust. 5.1. i 5.2. wymagają każdorazowo zatwierdzenia przez Zamawiającego.

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);

6.2.   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

6.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.  W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

7.1.   wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2  Ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6 powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

7.2.   wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6 powyżej.

8.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Zgodnie z art. 91 ust 3a PZP, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1)  cena  (znaczenie 60%)

Maksymalna ilość punktów, jakie w  ww.  kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.

Liczba punktów za ww. kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena brutto

-------------------------------------------------------  x 60 % x 100 = ...................... pkt

Cena brutto w badanej ofercie

2)  okres gwarancji (znaczenie 40 %), przy czym nie krótszy niż 12 miesięcy, nie dłuższy niż 24 miesięcy.

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 40 punktów.

Liczba punktów za ww. kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty [miesiące]

---------------------------------------------------------------------------------------  x 40 % x 100 = .......... pkt

Najdłuższy okres gwarancji spośród  badanych ofert [miesiące]

W przypadku niewypełnienia lub podania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, przyjmuje się minimalną wartość 12 miesięcy.

W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące przyjmuje się 24 miesiące.

Sposób obliczenia punktacji:

Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.

Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych 
w kryteriach: „cena” oraz „okres gwarancji”. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją  zgodnie z art. 87 ustawy, niepowodujące istotnych zmian w ofercie,  zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.1. Zamawiający określa następujące zasady poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny:

5.1.1. 	w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)	jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

c) jeżeli żaden zapis ceny jednostkowej nie odpowiada obliczeniu ceny dokonanemu zgodnie 
z literą b) powyżej przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową wyrażoną liczbą

5.1.2.	w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b)	jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c)	jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

5.1.3.	w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a)	przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b)	jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

5.1.4. jeżeli obliczona cena brutto nie odpowiada sumie ceny netto oraz kwoty podatku od towarów 
i usług (VAT) wyliczonej na podstawie stawki prawidłowo przyjętej  przez wykonawcę, Zamawiający poprawi takie obliczenie ceny przyjmując, że prawidłowo podani cenę netto.

5.1.5. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z pkt pkt  4.1.1. – 4.1.4. powyżej uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów.

7. Oferta zostanie odrzucona gdy:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem  art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy, na przedłużenie terminu związania  ofertą,

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY UMOWY w CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona  również na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z ww. kryteriami jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a fakt jego otrzymania został potwierdzony przez wykonawcę albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – np. za pośrednictwem operatora   pocztowego,  z uwzględnieniem art. 94 ust. 2  PZP.

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, zamawiający  zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP może  żądać przed zawarciem  umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy:

a) potwierdzone przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kserokopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w „Wykazie kadry” - zał. nr 5 do oferty wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o podjęciu obowiązku kierowania budową i robotami.

b) potwierdzoną kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy.

5. Przed zawarciem  umowy Wykonawca winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wykaże, że część zamówienia powierza do wykonania podwykonawcy, wówczas wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą, zgodnie z rozdz. VI niniejszej specyfikacji.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający nie będzie wymagał  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.   WZÓR UMOWY,  DOPUSZCZALNOŚĆ I WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ - u.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa następujący zakres, charakter i   warunki wprowadzenia  zmian:

| Lp. | Zakres zmiany | Charakter i warunki wprowadzenia zmiany |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ZMIANY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Zmiana adresu/ (nazwy) firmy/ siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, | pismo zawiadamiające o zmianach, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy |
| 2. | przekształcenie wykonawcy nie prowadzące do zmiany wykonawcy za wyjątkiem wypadków dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, | zmianie podlegać będzie oznaczenie wykonawcy wskutek przekształcenia |
| 3. | zmiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, | zawarcie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie zmian |
| 4. | powierzenie części zamówienia podwykonawcy, podanie nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, | zmiana umowy poprzez określenie w umowie podwykonawcy, nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi oraz zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście oraz za pomocą podwykonawców, zmiana podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców .W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ. |
| 5. | zmiana szacunkowej ilości robót pomiędzy poszczególnymi pozycjami | Zmiana umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, w granicach ceny całkowitej podanej w ofercie |
| ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA |  |  |
| 1. | w przypadku przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, tj.: - opadami deszczu – o wysokości przekraczającej 10mm/m2 i trwającymi łącznie powyżej 3 kolejnych dni roboczych, - silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s trwającego łącznie powyżej 5 kolejnych dni roboczych - temperaturami powietrza o wysokości uniemożliwiającej zachowanie wymogów technologicznych dla danego rodzaju prowadzonych robót w ciągu danego dnia roboczego | przedłużenie terminu wykonania umowy o czas przerwy w robotach (dni robocze) udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli przerwa w robotach z powodu temperatury powietrza trwała 4 godziny lub dłużej w ciągu dnia roboczego liczy się ją jako jeden dzień roboczy. Przerwę w robotach z powodu temperatury powietrza krótszą niż 4 godziny w ciągu dnia roboczego pomija się. |
| 2. | wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej , | zmiana terminu wykonania umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót z powodu stanu klęski żywiołowej |
| 3. | zmiana producenta materiałów /urządzeń, wycofanie materiałów /urządzeń z użycia, | zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na nabycie nowych materiałów/urządzeń |
| 4. | znalezienie niewybuchów lub znalezisk archeologicznych, | wydłużenie terminu wykonania umowy o czas wstrzymania robót związanych z usunięciem niewybuchów lub znalezisk archeologicznych |
| 5. | wykrycie w trakcie robót urządzeń infrastruktury technicznej, kanału technologicznego, linii elektroenergetycznej, linii telekomunikacyjnej lub innych podobnych obiektów lub urządzeń nie ujętych w dokumentacji projektowej, | wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny na usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, kanałem technologicznym, linią elektroenergetyczną, linią telekomunikacyjną lub innymi podobnymi obiektami lub urządzeniami nie ujętymi w dokumentacji projektowej |
| 6. | warunki geologiczne lub hydrogeologiczne odmienne od wskazanych w dokumentacji projektowej, | zmiana umowy w zakresie przedmiotu zamówienia oraz wydłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny na wprowadzenie koniecznej zmiany w dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót koniecznych wskutek zmiany warunków geologicznych lub hydrogeologicznych, w granicach umówionego wynagrodzenia |
| 7. | awaria urządzeń infrastruktury technicznej lub stan infrastruktury technicznej stwarzający uzasadnione ryzyko wystąpienia awarii w trakcie wykonywania robót | zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia o czas trwania naprawy urządzeń infrastruktury technicznej |
| ZMIANA WYNAGRODZENIA |  |  |
| 1. | zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, | zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT |
| 2. | rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, | zmiana umowy poprzez zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić, gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane |
| 3. | zmiana materiałów lub urządzeń | zmiana umowy nie powodująca wzrostu maksymalnego wynagrodzenia |

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Środkami ochrony prawnej są: odwołanie, skarga do sądu.

1. Odwołanie

Odwołanie  przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

1.1. Odwołanie w niniejszym postępowaniu  przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:

  - 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -  jeżeli zostały  przesłane, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób np.:  drogą pocztową.

1.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.5. Kopię odwołania zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

1.6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w  uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

1.7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

1.8. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1460 ze zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Skarga

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach na zasadach opisanych w rozdziale 3 ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Podpisy Komisji Przetargowej:

- Magdalena Olszar - Przewodniczący Komisji

- Joanna Bauer - Sekretarz Komisji

- Elżbieta Lisiecka – Członek Komisji

- Karol Koza - Członek Komisji

- Radosław Antończyk - Członek Komisji

- Grzegorz Mrozek – Członek Komisji

Syrynia, dnia 31.07.2020 r.

ZATWIERDZAM:

/-/ Zastępca Dyrektora

inż. Michał Stabla

Załącznik nr 1

- „OFERTA”

1. Niniejszym składamy ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg, na zadanie p.n.:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

2. Zarejestrowana  firma (nazwa) Wykonawcy:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica ......................................... nr domu..............................................

kod ..................... miejscowość .............................................................

powiat .............................województwo..................................................

tel.: ......................................		faks: ..............................................

REGON:.................................		NIP: ...............................................

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: proszę podać numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert.

3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy

.........................................................................................................

(imię i nazwisko)

4. OFERUJEMY WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH  POSTĘPOWANIEM ZA CENĘ:

cena brutto oferty

(słownie: ……………………………………………………………………………..zł)

stawka podatku VAT                %

Oświadczamy, że powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.).

5. Oferujemy wykonanie zadania w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r.

6. Oświadczamy,

- że zamówienie wykonamy samodzielnie */

- że powierzymy wykonanie następującej części zamówienia podwykonawcy/ om*:

(należy wymienić część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/ om oraz podać firmę podwykonawcy/ ów)

....................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................

* (niepotrzebne skreślić)

Ponadto:

- podaję następujące nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie są mi jeszcze znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi*

(wypełnić wyłącznie, gdy wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy)

7. Wadium w kwocie:……………………………….zostało wniesione

- w formie: ........................................

- w dniu: ........................ (dowód wniesienia wadium w załączeniu)

Zwrot wadium prosimy dokonać:

- na rachunek bankowy:  ..........................................................................................................

- zwrot gwarancji ..........................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

8. Płatności wynikające z realizacji ww. zadania prosimy przekazać na  rachunek bankowy  numer:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

9.1  Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (w miesiącach) …………. miesięcy.

W przypadku niewypełnienia lub podania okresu krótszego niż 12 miesięcy  przyjmuje się minimalną wartość 12 miesięcy.

W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 24  m-cy przyjmuje się 24 m-cy.
10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy  wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz 
z uwzględnieniem modyfikacji i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.)

13. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu.

14. Oświadczamy iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.)

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

UWAGA:

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

* Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że czynności wskazane w pkt 4 rozdziału II Opis przedmiotu zamówienia SIWZ będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

16. Oświadczamy, że jesteśmy*)/nie jesteśmy*) podatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

17. Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: „ Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”, niniejszym informuję Zamawiającego, że:

17.1. wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,*

17.2. wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył następujących towarów i/lub usług………….………. objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) wyniesie  ………………….... zł.*

* (niepotrzebne skreślić)

18. Informuję, że jestem*/ nie jestem (zaznaczyć właściwą opcję)*:

- Mikroprzedsiębiorstwem

- Małym przedsiębiorstwem

- Średnim przedsiębiorstwem

- Innym

* (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno)

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami    i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| ..................., dnia ............. miejscowość | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2A

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Syryni

44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3

WYKONAWCA:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL*, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

prowadzonego przez Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 1 działu IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 1 działu IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres wskazanego podmiotu)

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................., dnia .............

(miejscowość)

.............................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

* dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Załącznik nr 2B

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Syryni

44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3

WYKONAWCA:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL*, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

prowadzonego przez Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie wymienionych w pkt. 2 rozdziału IV SIWZ przepisów.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam,  że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością na podstawie art. 24 ust 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

(wypełnić, jeśli dotyczy wykonawcy)

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL*, KRS/CEIDG) 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL*, KRS/CEIDG), 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

* dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

UWAGA!

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Ustawy  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076)

- Firma (nazwa) wykonawcy:

- ................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

Oświadczam, że:

1)  Nie należę do  tej samej grupy kapitałowej o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP * z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty  lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu

2) Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP * 
z następującym/ i wykonawcą/ ami, którzy złożyli odrębne oferty  lub oferty częściowe 
w niniejszym postępowaniu

LISTA WYKONAWCÓW  NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:

| Lp. | Firma i adres siedziby wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |

oraz przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym/ i wykonawcą/ ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. …………………….

2………………………

* - niepotrzebne skreślić

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

Przedmiotowy dokument należy przedłożyć na wyraźne wezwanie Zamawiającego - art. 26 ust. 2 ustawy PZP

ZAŁĄCZNIK NR 4

- DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE -

- WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w zakresie  niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej

- Nazwa Wykonawcy:

- ..........................................................................................

Nazwa zadania:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane | Opis wykonanych robót – rodzaj, miejsce wykonania, zakres rzeczowy | Wartość robót brutto | Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia) | Nazwa i adres podmiotu wykazującego posiadanie doświadczenie (Wykonawca/ Podmiot Trzeci) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga:

Należy dołączyć dowód określający, czy ww. roboty zostały wykonane  należycie, w szczególności zawierający informację o tym czy ww. roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

| .................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Uwaga:

Przedmiotowy dokument należy przedłożyć na wyraźne wezwanie Zamawiającego - art. 26 ust. 2 ustawy PZP

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
(KADRA  KIEROWNICZA)

w zakresie  niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności zawodowej

- Firma  Wykonawcy:

- ..........................................................................................

Nazwa zadania:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

| Imię i nazwisko | Uprawnienia Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………… ……………… | - Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) Nr:…………………………………………… -Wykształcenie…………………….. -Doświadczenie (ilość lat praktyki zawodowej) ………………………………….………… |  |  |

Uwaga:

Należy załączyć  pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 6

Przedmiar robót

Nazwa zadania:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. WYLOTY |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNCK 17011210-01-050 | Koszenie trawy i chwastów krotność= 1,00 | m2 | 300,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010414-04-060 | Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych,o głębokości 1,0 m.- wykopy pod zabudowę wylotów prefabrykowanych krotność= 1,00 | m3 | 5,76 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 | Wyloty rurowe prefabrykowane o średnicy do 40 cm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-04-020 | Wyloty rurowe prefabrykowane o średnicy do 50 cm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310602-07-020 | Obudowy kolektorów o średnicy 60 cm. Wyloty z betonu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie skarp płytami melioracyjnymi 100x75x12 cm na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 | m2 | 175,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 | Umocnienie dna rowów płytami melioracyjnymi 100x75x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wykopu i wywozem urobku krotność= 1,00 | m2 | 192,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311207-06-050 | Przełożenie płyt typu "krata" wraz z ułozeniem podsypki piaskowej gr.5cm krotność= 1,00 | m2 | 55,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wykopu i wywozem urobku krotność= 1,00 | m2 | 15,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 | 150,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm. krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 10,00 | m3 | 5,50 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 10,00 | m3 | 5,50 |
| 2. ROWY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNCK 17011210-01-050 | Koszenie trawy i chwastów krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010109-04-052 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. krotność= 1,00 | ha | 0,01 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-06-040 | Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm krotność= 1,00 | m | 300,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-03-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-0802-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.IV- załadunek i wywóz namułu oraz urobku z korytowania krotność= 1,00 | m3 | 87,50 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x6 cm na podsypce piaskowej. (płytki dostarczy inwestor) krotność= 1,00 | m2 | 250,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 7

Kosztorys ofertowy

- Nazwa Wykonawcy:

- …..................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. WYLOTY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNCK 17011210-01-050 | Koszenie trawy i chwastów krotność= 1,00 | m2 | 300,00 |  |  |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010414-04-060 | Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych,o głębokości 1,0 m.- wykopy pod zabudowę wylotów prefabrykowanych krotność= 1,00 | m3 | 5,76 |  |  |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 | Wyloty rurowe prefabrykowane o średnicy do 40 cm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |  |  |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-04-020 | Wyloty rurowe prefabrykowane o średnicy do 50 cm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |  |  |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310602-07-020 | Obudowy kolektorów o średnicy 60 cm. Wyloty z betonu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |  |  |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie skarp płytami melioracyjnymi 100x75x12 cm na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 | m2 | 175,00 |  |  |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 | Umocnienie dna rowów płytami melioracyjnymi 100x75x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wykopu i wywozem urobku krotność= 1,00 | m2 | 192,00 |  |  |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311207-06-050 | Przełożenie płyt typu "krata" wraz z ułozeniem podsypki piaskowej gr.5cm krotność= 1,00 | m2 | 55,00 |  |  |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wykopu i wywozem urobku krotność= 1,00 | m2 | 15,00 |  |  |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 | 150,00 |  |  |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm. krotność= 1,00 | m2 | 50,00 |  |  |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 10,00 | m3 | 5,50 |  |  |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 10,00 | m3 | 5,50 |  |  |
| Razem dział 1: |  |  |  |  |  |  |
| 2. ROWY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNCK 17011210-01-050 | Koszenie trawy i chwastów krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |  |  |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010109-04-052 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. krotność= 1,00 | ha | 0,01 |  |  |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-06-040 | Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm krotność= 1,00 | m | 300,00 |  |  |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-03-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |  |  |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-0802-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.IV- załadunek i wywóz namułu oraz urobku z korytowania krotność= 1,00 | m3 | 87,50 |  |  |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |  |  |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x6 cm na podsypce piaskowej. (płytki dostarczy inwestor) krotność= 1,00 | m2 | 250,00 |  |  |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 | 500,00 |  |  |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |  |  |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |  |  |
| Razem dział 2: |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

+       				     =

(wartość netto)                                           (wartość podatku VAT)                      (cena brutto oferty) *

UWAGA!

* Cenę brutto oferty należy przenieść do formularza „Oferta”.

W „Formularzu oferty” należy również  podać zastosowaną stawkę podatku VAT.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH:

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. WYLOTY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNCK 17011210-01-050 | Koszenie trawy i chwastów krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010414-04-060 | Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych,o głębokości 1,0 m.- wykopy pod zabudowę wylotów prefabrykowanych krotność= 1,00 | m3 |  |  |  |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 | Wyloty rurowe prefabrykowane o średnicy do 40 cm krotność= 1,00 | szt |  |  |  |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-04-020 | Wyloty rurowe prefabrykowane o średnicy do 50 cm krotność= 1,00 | szt |  |  |  |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310602-07-020 | Obudowy kolektorów o średnicy 60 cm. Wyloty z betonu krotność= 1,00 | szt |  |  |  |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie skarp płytami melioracyjnymi 100x75x12 cm na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 | Umocnienie dna rowów płytami melioracyjnymi 100x75x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wykopu i wywozem urobku krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311207-06-050 | Przełożenie płyt typu "krata" wraz z ułożeniem podsypki piaskowej gr.5cm krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wykopu i wywozem urobku krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 10,00 | m3 |  |  |  |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 10,00 | m3 |  |  |  |
| 2. ROWY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNCK 17011210-01-050 | Koszenie trawy i chwastów krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010109-04-052 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. krotność= 1,00 | ha |  |  |  |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-06-040 | Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm krotność= 1,00 | m |  |  |  |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-03-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 |  |  |  |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-0802-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.IV- załadunek i wywóz namułu oraz urobku z korytowania krotność= 1,00 | m3 |  |  |  |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x6 cm na podsypce piaskowej. (płytki dostarczy inwestor) krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZOBOWIĄZANIE  INNEGO  PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA/ WZÓR

W  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………….………………………………….………………………………………………..…………………………….

( firma (nazwa) i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

udostępniam zasoby1:………………………………………………………………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………

/nazwa/ firma Wykonawcy, któremu zostaje udostępniony zasób/

w celu dysponowania nimi  przez okres:

…………………………………………………………………………………………………………………................................

Jednocześnie oświadczam, że:

Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów to2:

…………………………………………………………………………………………………………………..............................

Charakter prawny stosunku, łączącego mnie z Wykonawcą to3: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………

..................., dnia .............

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu trzeciego

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

-  zdolność zawodowa (wiedza i doświadczenie, wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe)

-  zdolności  techniczne (rodzaj, nazwa, model),

-  osoby skierowane  do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres wykonywanych czynności),

-  sytuacja  finansowa lub ekonomiczna

2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów tylko w sytuacji, gdy  podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

3. np. umowa cywilnoprawna, umowa o współpracy.

ZAŁĄCZNIK NR 9

- UMOWA nr ........../2020 – wzór

Zawarta w dniu .....................w Syryni pomiędzy Powiatem Wodzisławskim ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. - Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, 
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, NIP: 647-21-75-218,

w którego imieniu występują:

........................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..........................................................................................................................

reprezentowana przez:

..........................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiat Wodzisławski reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”, zawarta została umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot  umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, w zakresie i na warunkach określonych przez Zamawiającego, w ofercie Wykonawcy z dnia ……………… stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz w niniejszej umowie Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do należytego wykonania zadanie pod nazwą:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

2.  Przedmiot zamówienia  określony CPV:

45233140-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

3. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego w zakresie odbudowy, regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy  a także wylotów kanalizacji deszczowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wodzisławskiego.

Szacunkowy zakres rzeczowy zadania szczegółowo został zawarty w przedmiarze robót 
(załącznik nr 6).

4. Wielkość zadania według oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzależniona będzie od potrzeb wynikających z bieżącej eksploatacji dróg.

5. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Warunki wykonywania robót oraz ich technologię określają: siwz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności (wymagane odrębnymi przepisami - w tym Prawa Budowlanego) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 2

Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

2. Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, na jaki została zawarta bez potrzeby składania przez Strony oświadczeń woli w tym zakresie z dniem, w którym wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie maksymalną wysokość wskazaną postanowieniem § 3 ust. 2 pkt 2.2 poniżej.

§ 3

Wynagrodzenie, zasady zapłaty

1. Ustala się następujące ceny jednostkowe brutto na poszczególny asortyment robót składających się na przedmiot umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym, które są cenami ostatecznymi, nie podlegają negocjacjom ani zmianie podczas obowiązywania niniejszej umowy i obejmują wszelkie koszty związane z wykonywaniem umowy:

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. WYLOTY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNCK 17011210-01-050 | Koszenie trawy i chwastów krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010414-04-060 | Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych,o głębokości 1,0 m.- wykopy pod zabudowę wylotów prefabrykowanych krotność= 1,00 | m3 |  |  |  |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 | Wyloty rurowe prefabrykowane o średnicy do 40 cm krotność= 1,00 | szt |  |  |  |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-04-020 | Wyloty rurowe prefabrykowane o średnicy do 50 cm krotność= 1,00 | szt |  |  |  |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310602-07-020 | Obudowy kolektorów o średnicy 60 cm. Wyloty z betonu krotność= 1,00 | szt |  |  |  |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie skarp płytami melioracyjnymi 100x75x12 cm na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 | Umocnienie dna rowów płytami melioracyjnymi 100x75x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wykopu i wywozem urobku krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311207-06-050 | Przełożenie płyt typu "krata" wraz z ułozeniem podsypki piaskowej gr.5cm krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-04-050 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wykopu i wywozem urobku krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-06-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 10,00 | m3 |  |  |  |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-08-060 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 10,00 | m3 |  |  |  |
| 2. ROWY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNCK 17011210-01-050 | Koszenie trawy i chwastów krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010109-04-052 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. krotność= 1,00 | ha |  |  |  |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-06-040 | Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm krotność= 1,00 | m |  |  |  |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-03-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii IV krotność= 1,00 | m3 |  |  |  |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-0802-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.IV- załadunek i wywóz namułu oraz urobku z korytowania krotność= 1,00 | m3 |  |  |  |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010516-03-050 | Umocnienie dna rowów płytami chodnikowymi 50x50x6 cm na podsypce piaskowej. (płytki dostarczy inwestor) krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010506-07-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność= 1,00 | m2 |  |  |  |

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ww. cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w oparciu o rozliczenie powykonawcze opracowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy  za wykonanie  umowy nie może przekroczyć  …………….………………………….zł brutto (słownie:………………………………………………………………………………………………)

3. Rozliczenie nastąpi każdorazowo po dokonaniu odbioru częściowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po przedstawieniu przez Wykonawcę  następujących dokumentów:

3.1.  rozliczenia robót  zatwierdzonego przez osobę sprawującą nadzór ze strony Zamawiającego nad robotami objętymi niniejszą umową, sporządzonego  w oparciu o następujące zasady:

a) iloczyn cen jednostkowych robót oraz  ilości wykonanych robót (zgodnie z obmiarem w terenie).

b) obmiary muszą być wykonane dla każdej drogi oddzielnie,

3.2. dowodu potwierdzającego zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego, w razie ich wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

§ 4

Zasady współdziałania Stron przy wykonywaniu umowy

1. Prace określone niniejszą umową wykonywane będą na podstawie zleceń częściowych, wystawianych przez Zamawiającego. Poszczególne zlecenia będą zawierały przybliżony zakres rzeczowy robót, termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.

2. Harmonogram robót ustalany będzie na bieżąco z zastrzeżeniem dyspozycyjności Wykonawcy do dwóch dni od dnia wystawienia zlecenia, a w przypadku zlecenia robót w trybie awaryjnym bezzwłocznie – jednak nie później niż jeden dzień od otrzymania zlecenia. Szczegółowa lokalizacja robót naprawczych będzie przekazywana przez przedstawiciela Zamawiającego. Zakres robót na danym odcinku określą oznaczenia farbą na nawierzchni (obrys uszkodzenia) lub bezpośrednie wskazania w terenie przez pracownika Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest przez całą dobę pod numerami telefonu: ......................... przyjmować zgłoszenia Zamawiającego o zaistniałych awariach.

4. W przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu ruchu Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac bezzwłocznie, po uzyskaniu informacji od Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest miejsce awarii w trybie natychmiastowym odgrodzić i zabezpieczyć.

5. Rozliczanie zleceń częściowych odbywać się będzie fakturami częściowymi po wykonaniu zleconych napraw i dokonaniu odbioru  przez Zamawiającego, z zachowaniem postanowienia § 3 ust. 2 powyżej.

6. Faktury częściowe wystawiane będą w oparciu o następujące dokumenty:

6.1. rozliczenie robót sporządzone na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym i obmiarów wykonanych napraw, potwierdzonych przez osobę sprawującą nadzór ze strony Zamawiającego nad robotami objętymi niniejszą umową,

6.2. dowody potwierdzające zapłatę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego, w razie ich wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

7. Należności za wykonanie zleceń częściowych będą  regulowane  przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT  w ciągu  30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury częściowej z protokółem komisyjnego odbioru robót, potwierdzonym rozliczeniem robót, dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i innymi wymaganymi dokumentami, w tym certyfikatem lub deklaracją zgodności na wbudowane materiały.

8. Wynagrodzenie  za roboty, których wykonanie zostało powierzone Podwykonawcy zostanie zapłacone do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez Wykonawcę  faktury wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, iż otrzymał wynagrodzenie od Wykonawcy.

9. W przypadku wykonania części zamówienia przez Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę wraz z oświadczeniem Wykonawcy o zakresie robót wykonanych przez Podwykonawcę.

10. Wykonawca nie może bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

11. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie................................................, uprawnienia budowlane ………………, wpisany w……… Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pod nr ……………… telefon:

2. Nadzór ze strony Zamawiającego nad powierzonymi robotami sprawuje .................................................

§ 6

Obowiązki Stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

a) Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia Wykonawcy na teren robót przed przystąpieniem do ich wykonania z dokonaniem protokólarnego ich przekazania.

b) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty bezzwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zleceń częściowych, a w przypadku zlecenia robót w trybie awaryjnym niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 1 dnia od daty otrzymania zlecenia.

2.2. W razie potrzeby Wykonawca zapewni do jednoczesnej dyspozycji Zamawiającego wszystkie jednostki sprzętowe wykazane w ofercie.

2.3. Wykonawca dostarczy  materiały niezbędne do wykonywania  niniejszej umowy, które powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym  w specyfikacji wykonania i odbioru robót.

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz.  797 ze zm.) oraz zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa.  Wykonawca zobowiązany jest do czasowego przechowywania materiałów, odpadów i gruzu powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów.
2.4.1 Wykonawca przed rozpoczęciem odbioru winien uporządkować teren budowy, natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego, jak również  przekazać do dnia odbioru końcowego zadania oświadczenia właścicieli zajmowanych terenów o przywróceniu ich do stanu należytego lub zgodnego z ustaleniami stron.

2.4.2. Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz będzie bezpiecznie, prawidłowo odprowadzał wody gruntowe i opadowe z całego terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzenia robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

2.5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszystkich rygorów wynikających  z przepisów BHP. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem Wykonawcy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

  - posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie  Wykonawcy,

  - posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  - zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,

  - otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej.

2.6. Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje nt. wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do działu BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku Wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do działu BHP Zamawiającego.

2.7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem czynności powierzonych Umową.

2.8. W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w pkt 2.7 powyżej, Zamawiający niezwłocznie o tym fakcie powiadomi Wykonawcę w celu zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu.

2.9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót by w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także do oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie  z zatwierdzoną organizacją ruchu.

2.10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane  w związku z prowadzonymi robotami, a także ich zaniechaniem;

2.11. Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze robót (a także na każde żądanie nadzorującego) udokumentować, iż wszystkie zabudowane materiały pozostają w zgodności z wymaganiami określonymi w art. 5  ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.);

2.12. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu, uzyska jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem drogowym, wykona oznakowanie tymczasowe stanowiące zabezpieczenie robót oraz usunie go niezwłocznie po przywróceniu stałej organizacji ruchu;

2.13. W czasie trwania robót przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ład i porządek w miejscu prowadzonych robót;

2.14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zapewniając co najmniej ruch wahadłowy pojazdów w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego;

2.15. Za powstałe wypadki i szkody wynikłe z prowadzenia robót lub ich zaniechania pełną odpowiedzialność cywilną ponosi Wykonawca;

2.16. Niezbędne do realizacji zadania uzgodnienia branżowe, pozwolenia oraz ewentualne objazdy Wykonawca wykona na własny koszt;

2.17. Wykonawca zapewni na własny koszt w terenie i będzie utrzymywał w ciągłej kompletności 
i czytelności, od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru, oznakowanie robót wykonane na podstawie zatwierdzonego  projektu organizacji ruchu, a następnie zdemontuje je po robotach i usunie.

2.18. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz P. Poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2003, Nr 177 r. poz. 1729 ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

2.19. Wykonawca zobowiązuje się w cenie oferty wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości w czasie prowadzenia prac;

2.20. Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się przy remontowanym odcinku drogi;

2.21. wykonawca obowiązany jest do utrzymywania nawierzchni drogi, na której zostanie zachowany ruch drogowy w należytym stanie, w tym poprzez odśnieżanie oraz usuwanie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń w okresie od przekazania terenu robót do chwili zakończenia czynności odbioru końcowego (częściowego).

3. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie  Wykonawca.

5. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Zamawiającego roszczeń z tytułu szkód powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

7. Wykonawca/Podwykonawca w trakcie wykonywania niniejszej umowy jest obowiązany zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ, zgodnie z następującymi ustaleniami:

7.1. wykaz osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zwanych dalej „Pracownikami” zawiera załącznik  nr  1.4 do niniejszej umowy pn. „Wykaz Pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy”,

7.2. każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca  zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami zawierających następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy w sposób możliwy do zidentyfikowania lub zanonimizowanych dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawierających następujące dane: imię i nazwisko pracownika, imię i nazwisko/nazwa płatnika składek,

7.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów wymienionych w pkt. 7.2 powyżej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewykonanie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę,

7.4. W razie ustalenia, że Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wymogu odnośnie do zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie wykonywania niniejszej umowy czynności określonych przez Zamawiającego, Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest  zatrudnić na podstawie umowę o pracę osobę, której dotyczy stwierdzone uchybienie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do udostępnienia  Zamawiającemu do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby na podstawie  umowy o pracę.

7.5. Wykonawca zapewnia, że w umowie zawartej z Podwykonawcą zamieści postanowienia umożliwiające wykonanie postanowień niniejszego ustępu.

8. Zamawiający może przeprowadzić kontrolę za pośrednictwem osób upoważnionych przez Zamawiającego w miejscu wykonywania świadczenia lub w siedzibie bądź przedsiębiorstwie Wykonawcy celem sprawdzenia, czy Wykonawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającemu warunki umożliwiające wykonanie uprawnienia Zamawiającego określonego w zdaniu poprzedzającym jak również zamieści w umowie zawartej z Podwykonawcą postanowienia umożliwiające wykonanie postanowień niniejszego ustępu.

9. Zamawiający może w każdym czasie zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli celem ustalenia, czy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę do wykonywania  czynności określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ

§ 7

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego z podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy.

3. Wykonawca zamierza powierzyć  następującą część zamówienia (robót):

3.1. ………………………………………… (szczegółowo wskazany zakres robót, dostaw, usług) podwykonawcy* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (brzmienie firmy, adres, siedziba, NIP, nr KRS)

3.2. …………. (szczegółowo wskazany zakres robót, dostaw, usług)  podmiotowi trzeciemu, na zasoby którego wykonawca powołuje się celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (brzmienie firmy, adres, siedziba, NIP, nr KRS)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

3.3.  Wykonawca podaje  niniejszym następujące  nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane wskazane w pkt 3.1. powyżej: ……………………………………..

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej w projektem umowy.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5 powyżej, uważa się, za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 3 ust. 2.1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

12. Postanowienia  ust.  ust. 1 -11 powyżej stosuje się odpowiednio do  wszelkich zmian umowy 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

13. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli przedstawi on dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

15.1.nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

15.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

15.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. W razie zadośćuczynienia takiemu roszczeniu  bezpośrednio przez Zamawiającego  Wykonawca w całości zwróci Zamawiającemu wszelkie kwoty wypłacone Podwykonawcy wraz z wszelkimi poniesionymi stąd kosztami (np. odsetkami za opóźnienie, kosztami dochodzenia roszczeń przez podwykonawcę). Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty określonej w zdaniu poprzedzającym z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Strony zobowiązują się, w razie powstania sporu z podwykonawcą, do współdziałania w celu uniknięcia procesu sądowego. W razie sporu sądowego Zamawiającego z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego oraz udzielać Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy, w szczególności dostarczyć wszelkie posiadane informacje i dokumenty.

§ 8

Odpowiedzialność, kary umowne

1. Zamawiający może naliczać kary  umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zlecenia częściowego, za wyjątkiem spowodowanego  niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,  w wysokości 0,15% wartości brutto zlecenia za każdy dzień opóźnienia (uchybienie terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt  2.1.),

b) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zlecenia w trybie awaryjnym w wysokości 0,15% wartości brutto zlecenia za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad - stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub ujawnionych w okresie gwarancji  lub rękojmi w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad lub wymianę na rzecz wolną od wad,

d) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto,

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% niezapłaconej należności brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00zł, za każdy taki przypadek;

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00zł,za każdy taki przypadek;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości  brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień w opóźnieniu,

i) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada  w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2.1,

j) za niewprowadzenie organizacji ruchu lub z tytułu zaniechania usunięcia oznakowania wprowadzonego czasową organizacją ruchu lub przywrócenia stałej organizacji ruchu   - w wysokości 1.000,00zł  za każdy ujawniony wypadek z osobna,

k) za ujawnienie wypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie wykonywania niniejszej umowy czynności określonych przez Zamawiającego - w wysokości 2000,00 zł za każdy taki przypadek

l) za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 7 pkt 7.4 umowy - w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień opóźnienia w wypełnieniu tego obowiązku,

choćby nie poniósł żadnej szkody.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia za wykonanie umowy z mocą wsteczną (ex tunc), bez wzywania do ich zapłaty oraz bez względu na wymagalność poszczególnych wierzytelności.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, 
w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z postanowień umowy przez Wykonawcę. W takim wypadku  strony dokonają inwentaryzacji  robót  wykonanych do dnia rozwiązania niniejszej umowy oraz sporządzą protokół odbioru częściowego,  stanowiące podstawę do rozliczenia między stronami oraz ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Wykonawcy za wady.

4. W razie gdyby rozmiar szkody przewyższał wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W wypadku o którym mowa powyżej w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a Strony umowy w protokole odbioru końcowego dokonują inwentaryzacji wykonanych robót.

6. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania umowy w terminie, 
a także jeżeli Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonywanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wedle wyboru Zamawiającego.

7. Przy zawarciu umowy Wykonawca przedłoży potwierdzoną kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 120 000,00 złotych ważną na dzień podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z tytułu wskazanego w zdaniu poprzedzającym oraz przedkładania potwierdzonych kserokopii  polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia, jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu wykonywania niniejszej umowy lub szkód powstałych lub ujawnionych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

8. W przypadku gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub organu administracji publicznej jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Odbiór robót

1. Zakończenie robót objętych zleceniem częściowym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie lub pisemnie.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ww. robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia i kompletu wymaganych dokumentów (obmiar powykonawczy remontów, dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów - aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami). O terminie rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru częściowego (bez istotnych wad), który podpisują strony umowy.

4. Protokół odbioru końcowego (bez istotnych wad) strony spisują w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania całości zamówienia.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b) w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

6. Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad), który podpisują strony umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

§ 10

Gwarancja

1. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres……………. miesięcy.

2. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w ten sposób, że obejmuje nią, na warunkach uzgodnionych niniejszą umową, również roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualny przelew wierzytelności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na  rzecz Zamawiającego.  W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru uprawnień, z których skorzysta.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż w umowie o podwykonawstwo zawartej z wykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak jest umownego wyłączenia lub ograniczenia przelewu wierzytelności z tytułu gwarancji i rękojmi.

4. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości. Terminy początkowe gwarancji oraz rękojmi  liczone są od daty odbioru lub daty usunięcia ostatniej wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

a) w przypadku pisemnego lub pocztą elektroniczną  powiadomienia  przez Zamawiającego o istnieniu wad w przedmiocie świadczenia, usunięcia tych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

b) usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych  po terminie odbioru końcowego robót, jeśli Zamawiający zawiadomił o  wadzie przed upływem okresu  gwarancji określonego w niniejszej umowie,

c) pokrycia kosztów udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem, a  poniesionych przez Zamawiającego wskutek powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nie usunięcia wady przez Wykonawcę w  wyznaczonym terminie.

d)   obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady nie da się usunąć.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający istnienie gwarancji na wykonane roboty w brzmieniu odpowiadającym załącznikowi nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Wykonawca zawrze stosowną umowę powierzenia danych osobowych, której wzór stanowi załącznik  nr 1.5. do niniejszej umowy.

§ 12

Prawo właściwe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy  ustawy -  Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

2. Strony poddają niniejszą umowę prawu polskiemu.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia  spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są dopuszczalne jedynie w wypadkach enumeratywnie określonych przepisami Ustawy albo przewidzianych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniem o zamówieniu.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, jak również rozwiązanie umowy za zgodą obu stron, wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy,  dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem postanowienia ust. 1 powyżej.

§ 15

Załączniki

1. Wykaz załączników do umowy:

1.1. Oferta Wykonawcy,

1.2. SIWZ,

1.3. Potwierdzona kserokopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC Wykonawcy,

1.4. Wykaz pracowników Wykonawcy/ Podwykonawcy,

1.5. Umowa powierzenia/przetwarzania danych osobowych.

2. Załączniki do umowy wymienione w ust. 1 powyżej stanowią integralną część umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

- Wszelkie dokumenty - aneksy, powiadomienia lub jakiekolwiek inne pisma wysyłane przez Strony na adres siedziby wskazany w umowie, będą uznane za doręczone, chyba że strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu doręczenia. Jeżeli strona odmawia przyjęcia pisma przesłanego jej przez pocztę lub przez osobę reprezentującą drugą stronę, pismo zostaje zwrócone do nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia, a datę odmowy uznaje się za datę doręczenia pisma.

- ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 1.4. do UMOWY

WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

- Firma  Wykonawcy:

- ..........................................................................................

Nazwa zadania:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

| l.p. | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja/ stanowisko | Uprawnienia Kwalifikacje zawodowe Wykształcenie Doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 1.5. do UMOWY

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu ..................... w Syryni pomiędzy Powiatem Wodzisławskim ul. Bogumińska 2, 
44- 300 Wodzisław Śl. -  Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, 
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, NIP: 647-21-75-218,

w którego imieniu występują:

........................................................................................................................

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”

a

..........................................................................................................................

zwana dalej „Administratorem danych”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe pracowników administratora: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, 
nr telefonu.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w zakresie i celu  realizacji umowy z dnia ……………….., nr …………………..…….…

- Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający formie papierowej i/lub elektronicznej.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Administrator danych na podstawie art. 28 ust. 3 lit. a) Rozporządzenia,  zastrzega iż przetwarzanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b) Rozporządzenia przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h.

§ 4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z usunięcia uchybień                           w wyznaczonym terminie, Administrator danych może naliczać karę umowną  w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy głównej.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Administrator Danych zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z postanowień umowy przez Podmiot przetwarzający.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje 
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony od dnia ………………………….. do czasu upływu udzielonej gwarancji.

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie

usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- Strony zawierają niniejszą umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Podmiotu przetwarzającego.

ADMINISTRATOR  DANYCH:                                           PODMIOT  PRZETWARZAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR 10

KARTA GWARANCYJNA NA ROBOTY BUDOWLANE/wzór

Nazwa zadania:

„Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.”

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca (Gwarant):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zapewnia, że przedmiot umowy nr .................................... z dnia ………………………………

wykonany został wykonany prawidłowo, zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również należytą starannością, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta.

2. Zadeklarowany przez Wykonawcę Okres Gwarancji wynosi:  ……………miesięcy,

liczony od daty odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

3. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie umowy, Zamawiający uprawniony jest do:

- żądania nieodpłatnego usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

- wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;

4. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant zobowiązany jest do:

- nieodpłatnego usunięcia wady,

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od wad,

5. Jeżeli Gwarant uchylać będzie się od usunięcia wady w terminie wówczas Zamawiający zmuszony będzie nałożyć kary umowne, zgodnie z postanowieniem § 11 umowy.

6. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.

7. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie Gwaranta, 
a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub drogą elektroniczną.

8. Przeglądy Gwarancyjne:

8.1. Odbywać się będą według uznania Zamawiającego i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania Gwarancji,

8.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

8.3. Gwarant jest zobowiązany wyznaczyć swego Przedstawiciela/i do dokonania przeglądu gwarancyjnego.

8.4. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego. 
W przypadku nieobecności Przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

10. Ewentualne zmiany do dokumentu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

| ..................., dnia ............. | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Zapis zostanie dostosowany w zależności od wyniku przeprowadzonego przetargu.

Zapis  zostanie dostosowany w zależności od wyników przeprowadzonego zamówienia publicznego.

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.