ZP.2521.31.2020                                                                                  Syrynia, dnia  21 grudnia 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.2521.31.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.24.2020, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”

Zmiana  treści  Specyfikacji   Istotnych  Warunków  Zamówienia - I

Działając w imieniu zamawiającego Powiatu Wodzisławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim, informuję, iż na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem 
w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” w ten sposób, że:

- Pkt. 1.1 Dział II Opis przedmiotu Zamówienia  w brzmieniu:

„1.1.Parametry określające wielkość robót:

- powierzchnia chodnika, zjazdów - 686,50m2

- powierzchnia ścieżki rowerowej - 735,00m2

- długość ściany oporowej typu "L" = 57m

- ilość wpustów ulicznych - 20szt.

- ilość oznakowania pionowego – 12szt.

- ilość oznakowania poziomego - 123,27 m2”

Otrzymuje brzmienie:

„1.1.Parametry określające wielkość robót:

- powierzchnia chodnika, zjazdów - 686,50m2

- powierzchnia ścieżki rowerowej - 735,00m2

- długość ściany oporowej typu "L" = 57m

- ilość wpustów ulicznych - 12szt.

- ilość oznakowania pionowego – 12szt.

- ilość oznakowania poziomego - 123,27 m2”

- §1 ust. 3.1. Załącznik nr 9 (wzór umowy) w brzmieniu:

„3.1. Parametry określające wielkość robót:

- powierzchnia chodnika, zjazdów - 686,50m2

- powierzchnia ścieżki rowerowej - 735,00m2

- długość ściany oporowej typu "L" = 57m

- ilość wpustów ulicznych - 20szt.

- ilość oznakowania pionowego – 12szt.

- ilość oznakowania poziomego - 123,27 m2;”

Otrzymuje brzmienie:

„3.1. Parametry określające wielkość robót:

- powierzchnia chodnika, zjazdów - 686,50m2

- powierzchnia ścieżki rowerowej - 735,00m2

- długość ściany oporowej typu "L" = 57m

- ilość wpustów ulicznych - 12szt.

- ilość oznakowania pionowego – 12szt.

- ilość oznakowania poziomego - 123,27 m2;”

- Poz. 20 Załącznika nr 6 (przedmiar robót)  w brzmieniu:

| 20 | D-03.02.01 KNR 2-18 0625-02-020 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność = 1,00 | szt | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Otrzymuje brzmienie:

| 20 | D-03.02.01 KNR 2-18 0625-02-020 + kal. własna | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu UWAGA! Dodatkowo w pozycji należy uwzględnić wykonanie otworów dla przyłączy studzienek ściekowych w istniejących betonowych studniach rewizyjnych wykonanej kanalizacji deszczowej poprzez nawiercenie otworu wiertnicą i założenie uszczelek gumowych dla rur PCV Ø160mm krotność = 1,00 | szt | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Poz. 20 Załącznika nr 7 (kosztorys ofertowy)  w brzmieniu:

| 20 | D-03.02.01 KNR 2-18 0625-02-020 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność = 1,00 | 20,00 | szt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Otrzymuje brzmienie:

| 20 | D-03.02.01 KNR 2-18 0625-02-020 + kal. własna | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu UWAGA! Dodatkowo w pozycji należy uwzględnić wykonanie otworów dla przyłączy studzienek ściekowych w istniejących betonowych studniach rewizyjnych wykonanej kanalizacji deszczowej poprzez nawiercenie otworu wiertnicą i założenie uszczelek gumowych dla rur PCV Ø160mm krotność = 1,00 | 12,00 | szt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- §10 ust 3 Załącznik nr 9 (wzór umowy) w brzmieniu:

„3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest  wnieść zabezpieczenie w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy w pełnej wysokości, przy czym 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, który nastąpi zgodnie z § 12 niniejszej umowy, natomiast pozostałe  30 % zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dacie upływu udzielonej rękojmi.”

Otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest  wnieść zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy w pełnej wysokości, przy czym 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, który nastąpi zgodnie z § 12 niniejszej umowy, natomiast pozostałe  30 % zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dacie upływu udzielonej rękojmi.”

- Poz. 32 Załącznika nr 6 (przedmiar robót)  w brzmieniu:

| 32 | D-08.01.01 KNR 2-31 0402-04-060 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność = 1,00 | m3 | 32,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Otrzymuje brzmienie:

| 32 | D-08.01.01 KNR 2-31 0402-04-060 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża z betonu C12/15 krotność = 1,00 388,50m+29,50m+12,00m+1190,00m=1620m*0,06m3/1mb=97,20m3 | m3 | 97,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Poz. 32 Załącznika nr 7 (kosztorys ofertowy)  w brzmieniu:

| 32 | D-08.01.01 KNR 2-31 0402-04-060 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność = 1,00 | 32,25 | m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Otrzymuje brzmienie:

| 32 | D-08.01.01 KNR 2-31 0402-04-060 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża z betonu C12/15 krotność = 1,00 388,50m+29,50m+12,00m+1190,00m=1620m*0,06m3/1mb=97,20m3 | 97,20 | m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Poz. 48 Załącznika nr 6 (przedmiar robót)  w brzmieniu:

| 48 | D-04.02.01 KNR 2-31 0104-04-050 | Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 215,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Otrzymuje brzmienie:

| 48 | D-04.02.01 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 215,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Poz. 48 Załącznika nr 7 (kosztorys ofertowy)  w brzmieniu:

| 48 | D-04.02.01 KNR 2-31 0104-04-050 | Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm krotność = 1,00 | 215,80 | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Otrzymuje brzmienie:

| 48 | D-04.02.01 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | 215,80 | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Informuję również, iż wykonawcy są zobowiązani uwzględnić dokonane zmiany podczas sporządzania ofert.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Ponadto informujemy, iż zmiana z pkt. 1 powyżej została zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2020 r. pod numerem                   540550526-N-2020.

ZATWIERDZAM:

/-/ Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
          w Wodzisławiu Śląskim
                               inż.  Michał Stabla

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu

- Strona internetowa: https://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl

Kopia: a/a