ZP.2521.31.2020                                                                                   Syrynia, dnia   21 grudnia 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.2521.31.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.31.2020, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem 
w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - I

Działając w imieniu zamawiającego Powiatu Wodzisławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”, przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:

Pytanie 1:

Wnosimy  o  wyjaśnienie  rozbieżności  odnośnie  zabudowy  ściany  oporowej  typu  „L”.  Zgodnie

z  dokumentacją  techniczną  mur  znajduje  się  w  km 0 + 512 do km 0 + 577 (65,0mb),  a  według

przedmiaru robót to 57,0 mb.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 16 - Ściany oporowe typu "L" o wysokości 105 cm  szerokości 60 cm – ilość jednostek przedmiarowych jest równa 57,00 m i jest ona właściwa, ponieważ ten etap zadania dotyczy odcinka od km 0+520 i zgodnie z projektem budowlanym w km 0+520÷0+577 należy zabudować ściany oporowe typu "L" w ilości 57,00 mb.

Pytanie 2:
Zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  zostały  zastosowane   rury   ochronne  PEHD  ɸ 500  mm dzielone  na  sieci  wodociągowej  oraz gazociągu  natomiast  na kablach  energetycznych  PEHD ɸ 160 mm dzielone. Wnosimy  o  dokonanie  zmiany  w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

W projekcie budowlanym rury ochronne na sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej czy telekomunikacyjnej dotyczą zakresu robót, które zostały wykonane w poprzednich etapach robót. Obecne zamówienie nie obejmuje zabudowy rur ochronnych.

Pytanie 3:

W przedmiarze robót Zamawiający wykazuje do realizacji 20 szt. studni ɸ 500 mm z osadnikiem bez syfonu. W dokumentacji na przedmiotowym zakresie jest ich 12 szt. a 8 szt. to studnie opisane 
w dokumentacji jako „studnie podwórzowe 25x25 cm”. Wnosimy o zamieszczenie rysunków technicznych obu rodzajów studni.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót błędnie zostało umieszczone 20 szt. studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych Ø 500mm z osadnikiem bez syfonu. Prawidłowa ilość  studzienek ściekowych Ø 500 mm wynosi 12 szt. Studnie podwórzowe 25 x 25 cm nie zostaną wykonane, ponieważ Zamawiający zrezygnował z ich wykonania. Rysunek techniczny dot. studzienek ściekowych zostanie zamieszczony na stronie BIP. Zamawiający dokona zmiany treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poz. 20 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Pytanie 4:

W  przedmiarze  brak  umocnienia  skarp  płytami  ażurowymi  8 x 40 x 60 cm, natomiast w dokumentacji technicznej występują w km 0+512 – 0+840. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zrezygnował z ich zabudowy czy należy je doliczyć? Jeśli tak to prosimy o naniesienie do przedmiaru robót w adekwatnej ilości.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót brak umocnienia skarp płytami ażurowymi 8x40x60cm, ponieważ Zamawiający zrezygnował z ich wykonania, gdyż ukształtowanie terenu po wykonaniu kanalizacji deszczowej nie wymaga wykonania umocnienia skarp.

Pytanie 5:

Wnosimy  o  podanie  procentowej  wysokości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy, gdyż  we  wzorze  umowy  w  § 10 pkt  1  Zamawiający  wykazuje  5 %,  natomiast  w § 10  pkt  3 wskazuje na 8%.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany §10 pkt 3.

Pytanie 6:

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności: poz. 36 - brak pozycji na beton pod obrzeża.

Odpowiedź:

Poz. 36 przedmiaru dot. zabudowy obrzeży betonowych bez wykonania ławy betonowej. Wykonanie ław betonowych zostanie ujęte w pozycji 32 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie w poz. 32 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Pytanie 7:

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności: poz. 42 - przedmiar kostka 8 cm, opis wskazuje na kostkę 6 cm. Prosimy o określenie.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót poz. nr 42 –„Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy - kostka czerwona” jest poprawna. Należy zastosować kostkę brukową betonową grubości 8cm.

Pytanie 8:

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności: poz. 29 - Czy należy przyjąć głębokość korytowania na poziomie 54cm?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót w pozycji nr 29 należy przyjąć głębokość korytowania 58 cm.

Pytanie 9:

Prosimy o udostępnienie przekroju muru oporowego.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót w pozycji nr 16 należy przyjąć typowe elementy prefabrykowane - ściany oporowe typu "L" o wysokości105 cm  szerokości 60 cm dostępne w zakładach prefabrykacji betonowych wyrobów budowlanych. W dokumentacji projektowej brak rysunku typowego elementu prefabrykowanego - ściany oporowe typu "L".

Pytanie 10:

Prosimy o udostępnienie rysunku studzienki podwórzowej.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót błędnie zostały umieszczone studnie podwórzowe 25x25cm nie zostaną wykonane, ponieważ Zamawiający zrezygnował z ich wykonania.

Pytanie 11:

Czy w istniejących studniach wykonane są otwory z przejściami szczelnymi?

Odpowiedź:

W istniejących studniach rewizyjnych nie występują otwory z przejściami szczelnymi na przyłącza studzienek ściekowych ulicznych. Wobec powyższego Zamawiający dokona zmiany treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poz. 20 przedmiaru robót  i kosztorysu ofertowego.

Pytanie 12:

Brakuje określonego rodzaju asfaltu. Prosimy o podanie.

Odpowiedź:

Warstwy z asfaltobetonu należy wykonać jako:

- warstwa wiążąca AC16W; 50/70,

- warstwa ścieralna AC8S; 50/70;

Pytanie 13:

Proszę o informację czy grubość warstwy odsączającej /poz. 48 dział nawierzchnia/  ma wynosić 1cm  (KNR 2-31 0104-04).

Odpowiedź:

Grubość warstwy odsączającej w pozycji nr 48 powinna wynosić 10 cm. Zamawiający dokona zmiany treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozycji 48 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

ZATWIERDZAM:

/-/ Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
          w Wodzisławiu Śląskim
                               inż.  Michał Stabla

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu

- Strona internetowa: https://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl

Kopia: a/a