KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa kwalifikacyjna | Opis pozycji | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE i POZOSTAŁE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | S.T.00.00.00 KNR 2-01 0119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność = 1,00 | 0,06 | km |  |  |
| 2 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | 39,00 | m |  |  |
| 3 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | 39,00 | m |  |  |
| 4 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z ława betonową krotność = 1,00 | 16,00 | m |  |  |
| 5 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0814-01-040 | Rozebranie obrzeży chodnikowych krotność = 1,00 | 16,00 | m |  |  |
| 6 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0810-01-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej = 18m*0,8m+4,5m*0,5m=16,65m2 krotność = 1,00 | 16,65 | m2 |  |  |
| 7 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0803-03-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm = /14m+9m*1,2m=27,60m2 krotność = 1,00 | 27,60 | m2 |  |  |
| 8 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0803-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 2,00 | 27,60 | m2 |  |  |
| 9 | S.T.01.00.00 KNR 4-04 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym - analogia - uwaga! należy uwzględnić odległość odwozu, koszt odwozu i utylizacji materiałów z rozbiórki kostka=1m3+ asfalt=1,38m3+krawężnik=0,73m3 +obrzeże=0,19m3 krotność = 1,00 | 3,29 | m3 |  |  |
| 10 | S.T.06.00.00 KNR 2-31 1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt =39m*0,10m*0,10m*2,55t/m3=0,99t krotność = 1,00 | 0,99 | t |  |  |
| 11 | S.T.00.00.00 KNR 2-31 1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| Razem: |  |
| 2 |  | CHODNIK = 1,10m*30m=33m2+/1,10m+1,50m/*0,5*9m=11,70m2 CPV: 45233222-1 |  |  |  |  |
| 12 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00 | 44,70 | m2 |  |  |
| 13 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0211-07-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III - wywóz gruntu z korytowania wraz z kosztem odwozu i miejscem składowania - 44,70m2 *0,20m=8,94m3 krotność = 1,00 | 8,94 | m3 |  |  |
| 14 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | 39,00 | m |  |  |
| 15 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | 2,34 | m3 |  |  |
| 16 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 39,00 | m |  |  |
| 17 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0402-01-060 | Ławy pod obrzeże chodnikowe z podsypki cementowo-piaskowej = 0,015m3/m krotność = 1,00 | 0,14 | m3 |  |  |
| 18 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie z podsypki cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 9,00 | m |  |  |
| 19 | S.T.03.02.00 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | 44,70 | m2 |  |  |
| 20 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-03-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność = 1,00 | 44,70 | m2 |  |  |
| 21 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | 44,70 | m2 |  |  |
| 22 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = -2,00 | 44,70 | m2 |  |  |
| 23 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 44,70 | m2 |  |  |
| Razem: |  |
| 3 |  | CHODNIK - obniżenie dla przejść dla pieszych CPV: 45233222-1 |  |  |  |  |
| 24 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | 18,00 | m |  |  |
| 25 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | 18,00 | m |  |  |
| 26 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0810-02-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej /6m*1,4m/+/6m*1,4m/+6m1,2m/=24,00 - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | 24,00 | m2 |  |  |
| 27 | S.T.01.00.00 KNR 2-31I 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6m*3szt - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | 18,00 | m |  |  |
| 28 | S.T.01.00.00 KNR 2-31I 0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | 1,08 | m3 |  |  |
| 29 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | 18,00 | m |  |  |
| 30 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0102-01-050 | Wykonywanie koryt na obniżenie chodnika. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV /6m*1,4m/+/6m*1,4m/+6m1,2m/=24,00 krotność = 1,00 | 24,00 | m2 |  |  |
| 31 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0102-02-050 | Wykonywanie koryt na obniżenie chodnika. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność = 2,00 | 24,00 | m2 |  |  |
| 32 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0212-08-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.IV - odwóz nadmiaru gruntu - uwaga! należy uwzględić odległośc odwozu i koszt składowania gruntu krotność = 1,00 | 4,80 | m3 |  |  |
| 33 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | 18,00 | m |  |  |
| 34 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 18m*0,06=1,08m3 krotność = 1,00 | 1,08 | m3 |  |  |
| 35 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe najazdowe i skosowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztu krawężników krawężniki z rozbiórki krotność = 1,00 | 18,00 | m |  |  |
| 36 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-03-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - bez kosztu obrzeży krotność = 1,00 | 18,00 | m |  |  |
| 37 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | 24,00 | m2 |  |  |
| 38 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = 3,00 | 24,00 | m2 |  |  |
| 39 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-02-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki krotność = 1,00 | 24,00 | m2 |  |  |
| 40 | S.T.06.00.00 KNR 2-31 1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - uzupełnienie nawierzchni wzdłuz krawężnika = 18m*0,1m*0,1m*2,55t/m3=0,46t krotność = 1,00 | 0,46 | t |  |  |
| Razem: |  |
| 4 |  | ZNAKI DROGOWE i URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 41 | S.T.08.01.00 kal.własna | Likwidacja oznakowania poziomego poprzez frezowanie - przejście dla pieszych +linie segregacyjne - wg wykazu = 66m2 krotność = 1,00 | 1,00 | kpl |  |  |
| 42 | S.T.08.02.00 kal. własna | Rozebranie tarcz znaków i tablic - wg wykazu krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
| 43 | S.T.08.02.00 KNR 2-31 0818-08-020 | Rozebranie słupków do znaków krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 44 | S.T.08.02.00 KNR 2-31I 0702-02-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych śrdnicy 62mm wraz z betonowaniem krotność = 1,00 | 7,00 | szt |  |  |
| 45 | S.T.08.02.00 kal.własna | Ustawienie znaków drogowych - wg wykazu krotność = 1,00 | 8,00 | szt |  |  |
| 46 | S.T.08.01.00 kal. własna | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowane mechanicznie - wg wykazu krotność = 1,00 | 102,39 | m2 |  |  |
| Razem: |  |
| Razem kosztorys: |  |

PRZEDMIAR  ROBÓT

| Lp. | Podstawa kwalifikacyjna | Opis pozycji | J.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE i POZOSTAŁE CPV: 45100000-8 |  |  |
| 1 | S.T.00.00.00 KNR 2-01 0119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność = 1,00 | km | 0,06 |
| 2 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | m | 39,00 |
| 3 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | m | 39,00 |
| 4 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z ława betonową krotność = 1,00 | m | 16,00 |
| 5 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0814-01-040 | Rozebranie obrzeży chodnikowych krotność = 1,00 | m | 16,00 |
| 6 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0810-01-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej = 18m*0,8m+4,5m*0,5m=16,65m2 krotność = 1,00 | m2 | 16,65 |
| 7 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0803-03-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm = /14m+9m*1,2m=27,60m2 krotność = 1,00 | m2 | 27,60 |
| 8 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0803-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 2,00 | m2 | 27,60 |
| 9 | S.T.01.00.00 KNR 4-04 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym - analogia - uwaga! należy uwzględnić odległość odwozu, koszt odwozu i utylizacji materiałów z rozbiórki kostka=1m3+ asfalt=1,38m3+krawężnik=0,73m3 +obrzeże=0,19m3 krotność = 1,00 | m3 | 3,29 |
| 10 | S.T.06.00.00 KNR 2-31 1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt =39m*0,10m*0,10m*2,55t/m3=0,99t krotność = 1,00 | t | 0,99 |
| 11 | S.T.00.00.00 KNR 2-31 1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 2 |  | CHODNIK = 1,10m*30m=33m2+/1,10m+1,50m/*0,5*9m=11,70m2 CPV: 45233222-1 |  |  |
| 12 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00 | m2 | 44,70 |
| 13 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0211-07-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III - wywóz gruntu z korytowania wraz z kosztem odwozu i miejscem składowania - 44,70m2 *0,20m=8,94m3 krotność = 1,00 | m3 | 8,94 |
| 14 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | m | 39,00 |
| 15 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | m3 | 2,34 |
| 16 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m | 39,00 |
| 17 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0402-01-060 | Ławy pod obrzeże chodnikowe z podsypki cementowo-piaskowej = 0,015m3/m krotność = 1,00 | m3 | 0,14 |
| 18 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie z podsypki cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m | 9,00 |
| 19 | S.T.03.02.00 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 44,70 |
| 20 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-03-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 44,70 |
| 21 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | m2 | 44,70 |
| 22 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = -2,00 | m2 | 44,70 |
| 23 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m2 | 44,70 |
| 3 |  | CHODNIK - obniżenie dla przejść dla pieszych CPV: 45233222-1 |  |  |
| 24 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | m | 18,00 |
| 25 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | m | 18,00 |
| 26 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0810-02-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej /6m*1,4m/+/6m*1,4m/+6m1,2m/=24,00 - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | m2 | 24,00 |
| 27 | S.T.01.00.00 KNR 2-31I 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6m*3szt - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | m | 18,00 |
| 28 | S.T.01.00.00 KNR 2-31I 0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | m3 | 1,08 |
| 29 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | m | 18,00 |
| 30 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0102-01-050 | Wykonywanie koryt na obniżenie chodnika. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV /6m*1,4m/+/6m*1,4m/+6m1,2m/=24,00 krotność = 1,00 | m2 | 24,00 |
| 31 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0102-02-050 | Wykonywanie koryt na obniżenie chodnika. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność = 2,00 | m2 | 24,00 |
| 32 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0212-08-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.IV - odwóz nadmiaru gruntu - uwaga! należy uwzględić odległośc odwozu i koszt składowania gruntu krotność = 1,00 | m3 | 4,80 |
| 33 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | m | 18,00 |
| 34 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 18m*0,06=1,08m3 krotność = 1,00 | m3 | 1,08 |
| 35 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe najazdowe i skosowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztu krawężników krawężniki z rozbiórki krotność = 1,00 | m | 18,00 |
| 36 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-03-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - bez kosztu obrzeży krotność = 1,00 | m | 18,00 |
| 37 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | m2 | 24,00 |
| 38 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = 3,00 | m2 | 24,00 |
| 39 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-02-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki krotność = 1,00 | m2 | 24,00 |
| 40 | S.T.06.00.00 KNR 2-31 1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - uzupełnienie nawierzchni wzdłuz krawężnika = 18m*0,1m*0,1m*2,55t/m3=0,46t krotność = 1,00 | t | 0,46 |
| 4 |  | ZNAKI DROGOWE i URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE CPV: 45233290-8 |  |  |
| 41 | S.T.08.01.00 kal.własna | Likwidacja oznakowania poziomego poprzez frezowanie - przejście dla pieszych +linie segregacyjne - wg wykazu = 66m2 krotność = 1,00 | kpl | 1,00 |
| 42 | S.T.08.02.00 kal. własna | Rozebranie tarcz znaków i tablic - wg wykazu krotność = 1,00 | szt | 4,00 |
| 43 | S.T.08.02.00 KNR 2-31 0818-08-020 | Rozebranie słupków do znaków krotność = 1,00 | szt | 3,00 |
| 44 | S.T.08.02.00 KNR 2-31I 0702-02-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych śrdnicy 62mm wraz z betonowaniem krotność = 1,00 | szt | 7,00 |
| 45 | S.T.08.02.00 kal.własna | Ustawienie znaków drogowych - wg wykazu krotność = 1,00 | szt | 8,00 |
| 46 | S.T.08.01.00 kal. własna | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowane mechanicznie - wg wykazu krotność = 1,00 | m2 | 102,39 |