Kosztorys ofertowy

WPROWADZENIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU na DRODZE POWIATOWEJ NR 5043S – ulica Wiejska w Gogołowej

| Lp. | Podstawa kwalifikacyjna | Opis pozycji | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE i POZOSTAŁE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | S.T.00.00.00 KNR 2-01 0119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność = 1,00 | 0,03 | km |  |  |
| 2 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | 30,00 | m |  |  |
| 3 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | 30,00 | m |  |  |
| 4 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z ława betonową krotność = 1,00 | 8,00 | m |  |  |
| 5 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0803-03-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - wpust uliczny krotność = 1,00 | 2,25 | m2 |  |  |
| 6 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0803-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 2,00 | 2,25 | m2 |  |  |
| 7 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0816-01-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm krotność = 1,00 | 4,00 | m |  |  |
| 8 | S.T.01.00.00 KNR 2-21U 0401-04-020 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 90 cm krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 9 | S.T.01.00.00 KNR 4-04 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym - analogia - uwaga! należy uwzględnić odległość odwozu, koszt odwozu i utylizacji materiałów z rozbiórki krotność = 1,00 | 0,85 | m3 |  |  |
| 10 | S.T.00.00.00 KNR 2-31 1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych wraz z montażem płyty nastudziennej+włazu żeliwnego - analogia krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 11 | S.T.06.00.00 KNR 2-31 1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt =28m*0,10m*0,20m*2,55t/m3=1,43t+wpust =2,25m2*0,10*2,55=0,57t krotność = 1,00 | 2,00 | t |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | CHODNIK = 1,5m*13m=19,5m2 CPV: 45233222-1 |  |  |  |  |
| 12 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - wbudowanie gruntu w nasyp - 19,5m2 *0,20m=3,9m3 krotność = 1,00 | 19,50 | m2 |  |  |
| 13 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0212-08-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.III- dowóz niedoboru mas ziemnych - Uwaga! nalezy uwzględnić odległość dowozu gruntu i koszt gruntu niewysadzinowego nasyp=6,5-3,9-1,8=0,8m3 krotność = 1,00 | 0,80 | m3 |  |  |
| 14 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0314-02-060 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie - 13m*/0,5m*2m*0,5/=6,5m3 krotność = 1,00 | 6,50 | m3 |  |  |
| 15 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | 13,00 | m |  |  |
| 16 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | 0,78 | m3 |  |  |
| 17 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 13,00 | m |  |  |
| 18 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0402-01-060 | Ławy pod obrzeże chodnikowe z podsypki cementowo-piaskowej = 0,015m3/m krotność = 1,00 | 0,24 | m3 |  |  |
| 19 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie z podsypki cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 16,00 | m |  |  |
| 20 | S.T.03.02.00 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | 19,50 | m2 |  |  |
| 21 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-03-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność = 1,00 | 19,50 | m2 |  |  |
| 22 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | 19,50 | m2 |  |  |
| 23 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = -2,00 | 19,50 | m2 |  |  |
| 24 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 19,50 | m2 |  |  |
| 25 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0506-04-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt kategorii I-III. 13m*2m=26m2 krotność = 1,00 | 26,00 | m2 |  |  |
| 26 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność = 1,00 | 26,00 | m2 |  |  |
| 27 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0510-02-050 | Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. krotność = 1,00 | 26,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | CHODNIK - obniżenie dla przejść dla pieszych 6m*1,5m=9m2 CPV: 45233142-6 |  |  |  |  |
| 28 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | 6,00 | m |  |  |
| 29 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | 6,00 | m |  |  |
| 30 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0810-02-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 6m*1,5=9m2 - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | 9,00 | m2 |  |  |
| 31 | S.T.01.00.00 KNR 2-31I 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6m*3szt - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | 6,00 | m |  |  |
| 32 | S.T.01.00.00 KNR 2-31I 0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | 0,36 | m3 |  |  |
| 33 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | 6,00 | m |  |  |
| 34 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0102-01-050 | Wykonywanie koryt na obniżenie chodnika. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 6m*1,5m=9m2 krotność = 1,00 | 9,00 | m2 |  |  |
| 35 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0102-02-050 | Wykonywanie koryt na obniżenie chodnika. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność = 2,00 | 9,00 | m2 |  |  |
| 36 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0212-08-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.IV - odwóz nadmiaru gruntu w nasyp krotność = 1,00 | 1,80 | m3 |  |  |
| 37 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | 6,00 | m |  |  |
| 38 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 18m*0,06=1,08m3 krotność = 1,00 | 0,36 | m3 |  |  |
| 39 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe najazdowe i skosowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztu krawężników krawężniki z rozbiórki krotność = 1,00 | 6,00 | m |  |  |
| 40 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-03-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - bez kosztu obrzeży krotność = 1,00 | 6,00 | m |  |  |
| 41 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | 9,00 | m2 |  |  |
| 42 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = 3,00 | 9,00 | m2 |  |  |
| 43 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-02-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki krotność = 1,00 | 9,00 | m2 |  |  |
| 44 | S.T.07.00.00 KNR 2-31 1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - uzupełnienie nawierzchni wzdłuz krawężnika = 6m*0,1m*0,1m*2,55t/m3=0,15t krotność = 1,00 | 0,15 | t |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE CPV: 45232130-2 |  |  |  |  |
| 45 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0206-05-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii IV 9m*1,1m*0,5m=4,95m3 krotność = 1,00 | 4,95 | m3 |  |  |
| 46 | S.T.02.00.00 KNR 2-18 0501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z piasku - kanalizacja =315mm=9m*1,10m=9,9m2 krotność = 1,00 | 9,90 | m2 |  |  |
| 47 | S.T.05.00.00 KNNR 4 1308-050-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy 315 mm PCV lite SN8 ,łączone na wcisk krotność = 1,00 | 9,00 | m |  |  |
| 48 | S.T.00.00.00 KNR 2-31 0605-04-020 | Wykonanie konstrukcji wylotu kanalizacji deszczowej - zastosowanie elementu prefabrykowanego - analogia krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 49 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0320-0101-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii I-II - piaskiem wraz z kosztem piasku o normie 1,22m3/1m3 - 30cm ponad płaszcz rury krotność = 1,00 | 4,95 | m3 |  |  |
| 50 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0205-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III - wykop przyłącza wpustu 3m*0,9*1,5=4,05m3 krotność = 1,00 | 4,05 | m3 |  |  |
| 51 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy pod wpust uliczny z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 1,45*1,45*2,5=5,25m3 krotność = 1,00 | 5,25 | m3 |  |  |
| 52 | S.T.05.00.00 KNR 2-18 0625-02-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z zabudowa rozebranych elementów drogowych przy wykonaniu wpustów ulicznych - analogia krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 53 | S.T.05.00.00 KNNR 4 1308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk - przyłącza wpustów ulicznych wraz z wykuciem otworu w studni rewizyjnej i zaspoinowaniem krotność = 1,00 | 3,00 | m |  |  |
| 54 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV - grunt leżący obok z wykopu pod wpust uliczny i przyłącze (pozostały grunt wbudować w nasyp) krotność = 1,00 | 9,30 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | CHODNIK = 1,5m*15m=22,5m2 CPV: 45233222-1 |  |  |  |  |
| 55 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - wbudowanie gruntu w nasyp - 22,5m2 *0,20m=4,5m3 krotność = 1,00 | 22,50 | m2 |  |  |
| 56 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0212-08-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.III- dowóz niedoboru mas ziemnych - Uwaga! nalezy uwzględnić odległość dowozu gruntu i koszt gruntu niewysadzinowego nasyp= 9m*/3m+0,6m/*0,5*1m=16,2m3-4,95m3/piasek/- 4,5m3/koryto/=6,75m3 krotność = 1,00 | 6,75 | m3 |  |  |
| 57 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0314-02-060 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie 16,20m3-4,95m3=11,25m3 krotność = 1,00 | 11,25 | m3 |  |  |
| 58 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | 15,00 | m |  |  |
| 59 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | 0,90 | m3 |  |  |
| 60 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 15,00 | m |  |  |
| 61 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0402-01-060 | Ławy pod obrzeże chodnikowe z podsypki cementowo-piaskowej = 0,015m3/m krotność = 1,00 | 0,27 | m3 |  |  |
| 62 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie z podsypki cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 18,00 | m |  |  |
| 63 | S.T.03.02.00 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | 22,50 | m2 |  |  |
| 64 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-03-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność = 1,00 | 22,50 | m2 |  |  |
| 65 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | 22,50 | m2 |  |  |
| 66 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = -2,00 | 22,50 | m2 |  |  |
| 67 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 22,50 | m2 |  |  |
| 68 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0506-04-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt kategorii I-III. 15m*3m=45m2 krotność = 1,00 | 45,00 | m2 |  |  |
| 69 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność = 1,00 | 45,00 | m2 |  |  |
| 70 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0510-02-050 | Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. krotność = 1,00 | 45,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | ZNAKI DROGOWE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 71 | S.T.08.02.00 kal. własna | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych śrdnicy 62mm wraz z betonowaniem krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 72 | S.T.08.02.00 kal. własna | Ustawienie znaków drogowych - wg wykazu D-6=2szt. krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 73 | S.T.08.01.00 kal. własna | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowane mechanicznie - wg wykazu P-10=14m2, P-14=1,13m2 krotność = 1,00 | 15,13 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

PRZEDMIAR  ROBÓT

WPROWADZENIE PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU na DRODZE POWIATOWEJ NR 5043S – ulica Wiejska w Gogołowej

| Lp. | Podstawa kwalifikacyjna | Opis pozycji | J.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE i POZOSTAŁE CPV: 45100000-8 |  |  |
| 1 | S.T.00.00.00 KNR 2-01 0119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. krotność = 1,00 | km | 0,03 |
| 2 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | m | 30,00 |
| 3 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | m | 30,00 |
| 4 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z ława betonową krotność = 1,00 | m | 8,00 |
| 5 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0803-03-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - wpust uliczny krotność = 1,00 | m2 | 2,25 |
| 6 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0803-04-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 2,00 | m2 | 2,25 |
| 7 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0816-01-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm krotność = 1,00 | m | 4,00 |
| 8 | S.T.01.00.00 KNR 2-21U 0401-04-020 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 90 cm krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 9 | S.T.01.00.00 KNR 4-04 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym - analogia - uwaga! należy uwzględnić odległość odwozu, koszt odwozu i utylizacji materiałów z rozbiórki krotność = 1,00 | m3 | 0,85 |
| 10 | S.T.00.00.00 KNR 2-31 1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych wraz z montażem płyty nastudziennej+włazu żeliwnego - analogia krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 11 | S.T.06.00.00 KNR 2-31 1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt =28m*0,10m*0,20m*2,55t/m3=1,43t+wpust =2,25m2*0,10*2,55=0,57t krotność = 1,00 | t | 2,00 |
| 2 |  | CHODNIK = 1,5m*13m=19,5m2 CPV: 45233222-1 |  |  |
| 12 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - wbudowanie gruntu w nasyp - 19,5m2 *0,20m=3,9m3 krotność = 1,00 | m2 | 19,50 |
| 13 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0212-08-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.III- dowóz niedoboru mas ziemnych - Uwaga! nalezy uwzględnić odległość dowozu gruntu i koszt gruntu niewysadzinowego nasyp=6,5-3,9-1,8=0,8m3 krotność = 1,00 | m3 | 0,80 |
| 14 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0314-02-060 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie - 13m*/0,5m*2m*0,5/=6,5m3 krotność = 1,00 | m3 | 6,50 |
| 15 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | m | 13,00 |
| 16 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | m3 | 0,78 |
| 17 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m | 13,00 |
| 18 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0402-01-060 | Ławy pod obrzeże chodnikowe z podsypki cementowo-piaskowej = 0,015m3/m krotność = 1,00 | m3 | 0,24 |
| 19 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie z podsypki cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m | 16,00 |
| 20 | S.T.03.02.00 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 19,50 |
| 21 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-03-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 19,50 |
| 22 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | m2 | 19,50 |
| 23 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = -2,00 | m2 | 19,50 |
| 24 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m2 | 19,50 |
| 25 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0506-04-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt kategorii I-III. 13m*2m=26m2 krotność = 1,00 | m2 | 26,00 |
| 26 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność = 1,00 | m2 | 26,00 |
| 27 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0510-02-050 | Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. krotność = 1,00 | m2 | 26,00 |
| 3 |  | CHODNIK - obniżenie dla przejść dla pieszych 6m*1,5m=9m2 CPV: 45233142-6 |  |  |
| 28 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność = 1,00 | m | 6,00 |
| 29 | S.T.01.00.00 KNNR 5 0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność = 5,00 | m | 6,00 |
| 30 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0810-02-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 6m*1,5=9m2 - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | m2 | 9,00 |
| 31 | S.T.01.00.00 KNR 2-31I 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6m*3szt - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | m | 6,00 |
| 32 | S.T.01.00.00 KNR 2-31I 0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | m3 | 0,36 |
| 33 | S.T.01.00.00 KNR 2-31 0814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm - do ponownego ułożenia krotność = 1,00 | m | 6,00 |
| 34 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0102-01-050 | Wykonywanie koryt na obniżenie chodnika. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV 6m*1,5m=9m2 krotność = 1,00 | m2 | 9,00 |
| 35 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0102-02-050 | Wykonywanie koryt na obniżenie chodnika. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność = 2,00 | m2 | 9,00 |
| 36 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0212-08-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.IV - odwóz nadmiaru gruntu w nasyp krotność = 1,00 | m3 | 1,80 |
| 37 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | m | 6,00 |
| 38 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 18m*0,06=1,08m3 krotność = 1,00 | m3 | 0,36 |
| 39 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe najazdowe i skosowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bez kosztu krawężników krawężniki z rozbiórki krotność = 1,00 | m | 6,00 |
| 40 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-03-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - bez kosztu obrzeży krotność = 1,00 | m | 6,00 |
| 41 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | m2 | 9,00 |
| 42 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = 3,00 | m2 | 9,00 |
| 43 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-02-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z rozbiórki krotność = 1,00 | m2 | 9,00 |
| 44 | S.T.07.00.00 KNR 2-31 1106-01-034 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt - uzupełnienie nawierzchni wzdłuz krawężnika = 6m*0,1m*0,1m*2,55t/m3=0,15t krotność = 1,00 | t | 0,15 |
| 4 |  | ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE CPV: 45232130-2 |  |  |
| 45 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0206-05-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii IV 9m*1,1m*0,5m=4,95m3 krotność = 1,00 | m3 | 4,95 |
| 46 | S.T.02.00.00 KNR 2-18 0501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z piasku - kanalizacja =315mm=9m*1,10m=9,9m2 krotność = 1,00 | m2 | 9,90 |
| 47 | S.T.05.00.00 KNNR 4 1308-050-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy 315 mm PCV lite SN8 ,łączone na wcisk krotność = 1,00 | m | 9,00 |
| 48 | S.T.00.00.00 KNR 2-31 0605-04-020 | Wykonanie konstrukcji wylotu kanalizacji deszczowej - zastosowanie elementu prefabrykowanego - analogia krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 49 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0320-0101-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii I-II - piaskiem wraz z kosztem piasku o normie 1,22m3/1m3 - 30cm ponad płaszcz rury krotność = 1,00 | m3 | 4,95 |
| 50 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0205-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III - wykop przyłącza wpustu 3m*0,9*1,5=4,05m3 krotność = 1,00 | m3 | 4,05 |
| 51 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy pod wpust uliczny z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 1,45*1,45*2,5=5,25m3 krotność = 1,00 | m3 | 5,25 |
| 52 | S.T.05.00.00 KNR 2-18 0625-02-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z zabudowa rozebranych elementów drogowych przy wykonaniu wpustów ulicznych - analogia krotność = 1,00 | szt | 1,00 |
| 53 | S.T.05.00.00 KNNR 4 1308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk - przyłącza wpustów ulicznych wraz z wykuciem otworu w studni rewizyjnej i zaspoinowaniem krotność = 1,00 | m | 3,00 |
| 54 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV - grunt leżący obok z wykopu pod wpust uliczny i przyłącze (pozostały grunt wbudować w nasyp) krotność = 1,00 | m3 | 9,30 |
| 5 |  | CHODNIK = 1,5m*15m=22,5m2 CPV: 45233222-1 |  |  |
| 55 | S.T.03.01.00 KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - wbudowanie gruntu w nasyp - 22,5m2 *0,20m=4,5m3 krotność = 1,00 | m2 | 22,50 |
| 56 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0212-08-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.III- dowóz niedoboru mas ziemnych - Uwaga! nalezy uwzględnić odległość dowozu gruntu i koszt gruntu niewysadzinowego nasyp= 9m*/3m+0,6m/*0,5*1m=16,2m3-4,95m3/piasek/- 4,5m3/koryto/=6,75m3 krotność = 1,00 | m3 | 6,75 |
| 57 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0314-02-060 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie 16,20m3-4,95m3=11,25m3 krotność = 1,00 | m3 | 11,25 |
| 58 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0401-04-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00 | m | 15,00 |
| 59 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 0,06m3/1mb krotność = 1,00 | m3 | 0,90 |
| 60 | S.T.04.02.00 KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m | 15,00 |
| 61 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0402-01-060 | Ławy pod obrzeże chodnikowe z podsypki cementowo-piaskowej = 0,015m3/m krotność = 1,00 | m3 | 0,27 |
| 62 | S.T.04.03.00 KNR 2-31 0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie z podsypki cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m | 18,00 |
| 63 | S.T.03.02.00 KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 22,50 |
| 64 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-03-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność = 1,00 | m2 | 22,50 |
| 65 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-05-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność = 1,00 | m2 | 22,50 |
| 66 | S.T.03.03.00 KNR 2-31 0204-06-050 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność = -2,00 | m2 | 22,50 |
| 67 | S.T.04.01.00 KNR 2-31 0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | m2 | 22,50 |
| 68 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0506-04-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.Grunt kategorii I-III. 15m*3m=45m2 krotność = 1,00 | m2 | 45,00 |
| 69 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0510-01-050 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność = 1,00 | m2 | 45,00 |
| 70 | S.T.02.00.00 KNR 2-01 0510-02-050 | Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. krotność = 1,00 | m2 | 45,00 |
| 6 |  | ZNAKI DROGOWE CPV: 45233290-8 |  |  |
| 71 | S.T.08.02.00 kal. własna | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych śrdnicy 62mm wraz z betonowaniem krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 72 | S.T.08.02.00 kal. własna | Ustawienie znaków drogowych - wg wykazu D-6=2szt. krotność = 1,00 | szt | 2,00 |
| 73 | S.T.08.01.00 kal. własna | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowane mechanicznie - wg wykazu P-10=14m2, P-14=1,13m2 krotność = 1,00 | m2 | 15,13 |